附件1

医疗器械抽检项目符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 生产批号/生产日期/出厂 编号 | 规格型号 | 样品来源 | 检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葡萄糖测定试剂盒（酶法）（3批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 迈克生物股份有限公司 | 迈克生物股份有限公司 | 生产批号:0519021 生产日期:20190516 | 试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 迈克生物股份有限公司 | 迈克生物股份有限公司 | 生产批号:0619031 生产日期:20190627 | 试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 四川长新生物科技有限公司 | 四川长新生物科技有限公司 | 生产批号:1903001 生产日期:2019年03月12日 | 试剂：45ml×4；校准品：1ml×1 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 尿酸测定试剂盒（酶法）（5批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四川省食品药品检验检测院 |  |
| 1 | 尿酸测定试剂盒（URO-PAP法） | 四川沃文特生物技术有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 生产批号:1903011 生产日期:20190318 | R1 60ml×3 R2 45ml×1 校准品1.0ml×1 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 尿酸测定试剂盒（URO-PAP法） | 四川沃文特生物技术有限公司 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 生产批号:1906021 生产日期:20190604 | R1 60ml×3 R2 45ml×1 校准品1.0ml×1 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 四川长新生物科技有限公司 | 四川长新生物科技有限公司 | 生产批号:1905001 生产日期:2019年05月07日 | 试剂：45ml×4； 校准品：1ml×1 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 四川新健康成生物股份有限公司 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 生产批号:0619041 生产日期:20190624 | 试剂1 90ml×2 试剂2 45ml×1 校准品1.0ml×1 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 四川新健康成生物股份有限公司 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 生产批号:0419022 生产日期:20190510 | 试剂1 40ml×2 试剂2 10ml×1 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用输注泵（1批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次性使用输注泵 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限 公司 | 自贡市第三人民医院 | 生产批号:04190305 生产日期:2019/03/30 | 规格型号：BOT-802（CBI+PCA） 标称容量 100ml 标称流量：2.0ml/hr 自控给液剂量：0.5ml/次 自控给液再充装时间：15分钟 残留量：＜10ml | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用无菌阴道扩张器（1批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 南充市第五人民医院 | 生产批号:1901005 生产日期:2019年02月16日 | 中号B型 | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用医用口罩（38批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次性使用无菌 医用口罩 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 广元市利州区东坝社区卫生服务中心 | 生产日期:20181013 | MS/KZ-A | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 一次性使用无菌 医用口罩 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 四川世耀鹏程贸易有限公司 | 生产日期:20190108 | MS/KZ-A | 眉山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 一次性使用无菌 医用口罩 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 生产日期:20190424 | MS/KZ-B | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 一次性使用无菌 医用口罩 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 黑水县人民医院 | 生产日期:20190301 | MS/KZ-A | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 一次性使用无菌 医用口罩 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 生产日期:20190703 | MS/KZ-A | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 一次性使用无菌 医用口罩 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 康定市人民医院 | 生产日期:20190309 | MS/KZ-A | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 一次性使用无菌 医用口罩 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 达州骨科医院 有限公司 | 生产批号:01180701 生产日期:2018年7月2日 | \ | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 一次性使用医用 口罩 | 河南亚都实业有限公司 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 生产批号:184530 生产日期:2018年11月05日 | 平面型 挂耳式/20PCS | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 一次性使用医用 口罩 | 河南亚都实业有限公司 | 巴中市恩阳区 中医医院 | 生产批号:184530 生产日期:2018年11月05日 | 平面形 挂耳式/20PCS | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 一次性使用医用 口罩 | 河南省豫北卫材有限公司 | 攀枝花市科凌商贸有限公司 | 生产批号:02181201 生产日期:2018年12月2日 | 挂耳型 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 一次性使用医用 口罩 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 四川强泰药业 有限公司 | 生产批号:321802004 | 平面挂耳型 大号 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 一次性使用医用 口罩 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 宜宾南山医院 | 生产批号:691901001 生产日期:2019年1月2日 | 平面耳挂型 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 一次性使用医用 口罩 | 邵阳市千康益医疗器械有限公司 | 德阳市正和祥药业连锁有限责任公司七十二店 | 生产批号:20180921 生产日期:2018-09-21 | 三层耳挂式 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 一次性使用医用 口罩 | 圣光医用制品股份有限公司 | 四川省长星药业有限公司 | 生产批号:190103 | 挂耳型 17.5cm×9.5cm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 一次性使用医用 口罩 | 四川省乐至贵均卫生材料有限公司 | 四川省乐至贵均卫生材料有限公司 | 生产批号:190501 生产日期:20190503 | 17CM×14CM-S | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 一次性使用医用 口罩 | 新乡市华西卫材有限公司 | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限 公司 | 生产批号:18120306 生产日期:2018年12月3日 | 17.5cm╳9.5cm 平面型 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 一次性使用医用 口罩 | 新乡市医邦卫生材料有限公司 | 四川华芝药业有限公司 | 生产批号:20190201 生产日期:2019年2月3日 | 17cm（长）×16cm（宽）/平面型 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 一次性使用医用 口罩 | 浙江伊鲁博生物科技有限公司 | 西昌东升大药房连锁有限责任公司月城店 | 生产批号:19 05 28 生产日期:20190528 | 平面形 三层，176mm×95mm | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 一次性使用医用 口罩 | 振德医疗用品股份有限公司 | 西昌正和祥健康药房连锁有限公司月城广场店 | 生产批号:20180620 生产日期:20180620 | 灭菌型 17cm×18cm-3P浅蓝橡胶 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 一次性使用医用 口罩 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 四川酒都医药有限公司 | 生产日期:2019年03月01日 | 耳挂式 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 一次性使用医用 口罩 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 华蓥市人民医院 | 生产日期:2018年12月19日 | 系带式 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 一次性使用医用 口罩 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 广安市广安区 人民医院 | 生产日期:2018年12月07日 | 耳挂式 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 一次性使用医用 口罩 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 德阳大成家人健康连锁药房有限公司 | 生产日期:2018年09月29日 | 耳挂式 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 一次性使用医用 口罩 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 四川宇航医疗器械有限公司 | 生产日期:2018年03月11日 | 耳挂式 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 一次性使用医用 口罩 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 自贡市济生医用器材有限责任公司 | 生产日期:2019年03月25日 | 系带式 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 一次性医用口罩 | 湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司 | 绵阳保康林大药房连锁有限责任公司 | 生产批号:20190106 生产日期:20190106 | 无纺布长方形耳挂式口罩 | 绵阳市安州区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 医用护理口罩 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 自贡市大安区大山铺中心卫生院 | 生产批号:20181011 生产日期:2018-10-11 | 长方形 挂耳型 17cm×9cm-3P | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 医用口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川宏华医药有限公司 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | KZ-8J-WJ | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 医用口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 国药集团四川遂宁市医疗器械有限公司 | 生产批号:批180606 生产日期:20180606 | KZ-8J-WJ | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 医用口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 乐山肛肠医院 | 生产批号:批190311 生产日期:20190311 | KZ-8J-WJ | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 医用口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 雅安市人民医院 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | KZ-8J-WJ | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 医用口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 雅安市雨城区人民医院 | 生产批号:批190301 生产日期:20190301 | KZ-8J-WJ | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 医用口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 国药集团四川南充医疗器械有限公司 | 生产批号:批181201 生产日期:20181201 | KZ-4J-WJ | 南充市高坪区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 医用口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 威远县山王中心卫生院 | 生产批号:批190106 生产日期:20190106 | KZ-8J-WJ | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 医用口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 绵阳诚懋药业有限责任公司 | 生产批号:批190511 生产日期:20190511 | KZ-8J-WJ | 绵阳市安州区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 医用口罩 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川世耀鹏程贸易有限公司 | 生产批号:批190511 生产日期:20190511 | KZ-8J-WJ | 眉山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 医用口罩（非外科用） | 成都稳健利康医疗用品有限公司 | 阿坝州民惠商贸有限公司 | 生产日期:20181217 | 挂耳型 17cm×9cm-3p | 阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 普通医用口罩 | 湖南永康医疗器械有限公司 | 成都一丰立康医药连锁有限责任公司 锦江二店 | 生产批号:20181203 生产日期:20181203 | 中号 耳挂式 18cm×10cm | 成都市锦江区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 定制式固定义齿（58批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制式固定义齿 | 爱美励合成都医疗器械有限公司 | 爱美励合成都医疗器械有限公司 | 出厂编号: 20190821011（产品编号） | 全瓷冠 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 定制式固定义齿 | 成都齿研科技有限公司 | 成都齿研科技有限公司 | 生产日期:2019-08-02 出厂编号:1907300230（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 定制式固定义齿 | 成都登特牙科技术开发有限公司 | 成都登特牙科技术开发有限公司 | 生产日期:2019-08-08 出厂编号: X1907310001（产品编号） | 切削全瓷冠/桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 定制式固定义齿 | 成都皓峰齿科技术有限责任公司 | 成都皓峰齿科技术有限责任公司 | 生产日期:2019年8月14日 出厂编号:190812174（产品编号） | 切削全瓷冠/桥/桩核/贴面 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 定制式固定义齿 | 成都华容义齿技术有限公司 | 成都华容义齿技术有限公司 | 出厂编号:20190801 0041 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 定制式固定义齿 | 成都开创义齿技术有限责任公司 | 成都开创义齿技术有限责任公司 | 生产日期:2019-08-13 出厂编号:1908131161（产品编号） | 全锆冠 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 定制式固定义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 | 出厂编号:1908070306（产品编号） | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都市武侯区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 定制式固定义齿 | 成都领翔义齿技术有限公司 | 成都领翔义齿技术有限公司 | 生产日期:19年7月30日 出厂编号: 201907300039（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市温江区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 定制式固定义齿 | 成都美尔美陶齿制品有限公司 | 成都美尔美陶齿制品有限公司 | 出厂编号: 201907290040（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都市温江区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 定制式固定义齿 | 成都派瑞义齿科技发展有限公司 | 成都派瑞义齿科技发展有限公司 | 出厂编号:1907290010（编号） | 全瓷冠（桥） | 成都市新都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 定制式固定义齿 | 成都仁爱义齿技术有限公司 | 成都仁爱义齿技术有限公司 | 出厂编号: 201908020011 | 全瓷冠 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 定制式固定义齿 | 成都瑞达齿科技术有限公司 | 成都瑞达齿科技术有限公司 | 出厂编号:1908020158（编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市青羊区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 定制式固定义齿 | 成都盛泰齿科技术有限公司 | 成都盛泰齿科技术有限公司 | 生产日期:2019-07-31 出厂编号:1907300100（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都市双流区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 定制式固定义齿 | 成都市宏盛义齿技术有限公司 | 成都市宏盛义齿技术有限公司 | 生产日期:19年7月31日 出厂编号:1907310051（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市郫都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 定制式固定义齿 | 成都市精艺牙科技术开发有限公司 | 成都市精艺牙科技术开发有限公司 | 生产日期:2019-08-02 出厂编号: JY1907310214G（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市郫都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 定制式固定义齿 | 成都市新鸿牙科技术开发有限公司 | 成都市新鸿牙科技术开发有限公司 | 生产日期:2019-08-05 出厂编号: 20190801d101（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 定制式固定义齿 | 成都市牙立方义齿技术有限公司 | 成都市牙立方义齿技术有限公司 | 生产日期:2019年8月5日 出厂编号:1908050217（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 定制式固定义齿 | 成都市研美义齿技术有限公司 | 成都市研美义齿技术有限公司 | 生产日期:2019年8月3日 出厂编号:1908010066（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 定制式固定义齿 | 成都金典牙科技术开发有限公司 | 成都金典牙科技术开发有限公司 | 生产日期:2019-7-29 出厂编号:G19G29B758（制作编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都市双流区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 定制式固定义齿 | 成都市艺境义齿技术有限公司 | 成都市艺境义齿技术有限公司 | 生产日期:19年07月29日 出厂编号:19072901431（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都市成华区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 定制式固定义齿 | 成都蜀冠医疗器械有限公司 | 成都蜀冠医疗器械有限公司 | 生产日期:2019年8月3日 出厂编号: 201908020073（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 定制式固定义齿 | 成都顺雅医疗用品有限公司 | 成都顺雅医疗用品有限公司 | 生产日期:2019年8月9日 出厂编号:1908072331（加工编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 23 | 定制式固定义齿 | 成都四维齿科技术开发有限公司 | 成都四维齿科技术开发有限公司 | 生产日期:2019-08-03 出厂编号:1907310140 | 全瓷冠、桥 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 24 | 定制式固定义齿 | 成都维登义齿科技有限公司 | 成都维登义齿科技有限公司 | 出厂编号:1908070174（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都市武侯区市场监 督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 25 | 定制式固定义齿 | 成都维雅诺义齿制作有限公司 | 成都维雅诺义齿制作有限公司 | 生产日期:2019年7月30日 出厂编号:190730202（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 新津县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 26 | 定制式固定义齿 | 成都伟德思创医疗设备有限公司 | 成都伟德思创医疗设备有限公司 | 生产日期:2019-8-5（出厂日期） 出厂编号:1907300002 | \ | 成都市成华区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 27 | 定制式固定义齿 | 成都新大阪齿科技术发展有限公司 | 成都新大阪齿科技术发展有限公司 | 生产日期:2019-08-02 出厂编号:1907290171（产品编号） | 全瓷冠 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 28 | 定制式固定义齿 | 成都牙佳美医疗用品有限责任公司 | 成都牙佳美医疗用品有限责任公司 | 生产日期:2019.7.24 出厂编号:19072670（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市新都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 29 | 定制式固定义齿 | 委托方：成都易美乐义齿有限公司；受托方：四川恒和鑫口腔科技有限公司 | 四川恒和鑫口腔科技有限公司 | 出厂编号:1905170066（加工编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 30 | 定制式固定义齿 | 成都易美乐义齿有限公司 | 成都易美乐义齿有限公司 | 生产日期:2019-8-8 出厂编号:1908060132（加工编号） | 全瓷冠 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 31 | 定制式固定义齿 | 成都易仁锡尔克堡义齿技术有限责任公司 | 成都易仁锡尔克堡义齿技术有限责任公司 | 生产日期:2019年8月25日 出厂编号:20190823002（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市武侯区市场监 督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 32 | 定制式固定义齿 | 成都悦齿精工科技有限公司 | 成都悦齿精工科技有限公司 | 出厂编号:1907310070（产品编号） | 全瓷冠 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 33 | 定制式固定义齿 | 成都悦美义齿制造有限公司 | 成都悦美义齿制造有限公司 | 生产日期:2019年8月1日 出厂编号: 201907310084（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都市新都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 34 | 定制式固定义齿 | 成都卓越义齿技术有限公司 | 成都卓越义齿技术有限公司 | 生产日期:2019年08月14日 出厂编号:91908038136（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 35 | 定制式固定义齿 | 成都琢美义齿技术有限公司 | 成都琢美义齿技术有限公司 | 生产日期:2019-07-30 出厂编号:1907300019（产品编号） | 全瓷切削冠、桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 36 | 定制式固定义齿 | 达州市呈现义齿加工部 | 达州市呈现义齿加工部 | 生产日期:2019/6/12 出厂编号:190612016（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 37 | 定制式固定义齿 | 广安市欣诺德义齿技术发展有限公司 | 广安市欣诺德义齿技术发展有限公司 | 生产日期:2019.5.23 出厂编号:1905200026（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 定制式固定义齿 | 广元市现代义齿制作中心 | 广元市现代义齿制作中心 | 生产日期:2019年6月02日 出厂编号:1906020002（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 定制式固定义齿 | 康和义齿制造成都有限公司 | 康和义齿制造成都有限公司 | 生产日期:2019年5月25日 出厂编号:20190525004（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 定制式固定义齿 | 乐山市嘉美冠牙科技术有限公司 | 乐山市嘉美冠牙科技术有限公司 | 生产日期:2019年6月4日 出厂编号:19004818（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 定制式固定义齿 | 眉山安凯义齿有限公司 | 眉山安凯义齿有限公司 | 出厂编号: AKYC36604480（编号） | 全瓷冠、桥 | 眉山市东坡区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 42 | 定制式固定义齿 | 南充市巴赫义齿制作有限公司 | 南充市巴赫义齿制作有限公司 | 出厂编号:1906030123（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 南充市顺庆区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 43 | 定制式固定义齿 | 南充市瑞斯德义齿制作中心 | 南充市瑞斯德义齿制作中心 | 生产日期:2019年5月28日 出厂编号:19052803（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 南充市顺庆区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 44 | 定制式固定义齿 | 南充市顺庆区艺美义齿加工中心 | 南充市顺庆区艺美义齿加工中心 | 生产日期:2019年5月30日 出厂编号:20190530003（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 南充市顺庆区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 45 | 定制式固定义齿 | 南充亚鑫义齿技术有限责任公司 | 南充亚鑫义齿技术有限责任公司 | 出厂编号: C20190603019（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 南充市嘉陵区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 46 | 定制式固定义齿 | 攀枝花市川美义齿制作有限公司 | 攀枝花市川美义齿制作有限公司 | 生产日期:2019年5月8日 出厂编号:20190508012（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 47 | 定制式固定义齿 | 四川安恒利义齿科技有限责任公司 | 四川安恒利义齿科技有限责任公司 | 生产批号: 出厂编号:G190521201（编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 48 | 定制式固定义齿 | 四川北极光口腔医疗器械有限公司 | 四川北极光口腔医疗器械有限公司 | 出厂编号: HLJW19081108（单号） | 金属合金铸造烤瓷冠 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 49 | 定制式固定义齿 | 四川编贝医疗器械有限公司 | 四川编贝医疗器械有限公司 | 生产日期:2019-06-14 出厂编号:1906140109（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 50 | 定制式固定义齿 | 四川晶瓷医疗器械有限公司 | 四川晶瓷医疗器械有限公司 | 生产日期:2019年6月11日 出厂编号:SF19061101（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 51 | 定制式固定义齿 | 四川瑞丰义齿技术有限公司 | 四川瑞丰义齿技术有限公司 | 生产日期:2019年6月6日 出厂编号:19060510（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 52 | 定制式固定义齿 | 四川瑞珏医疗器械有限公司 | 四川瑞珏医疗器械有限公司 | 生产日期:2019年5月28日 出厂编号: 1905280001（产品编号） | 全瓷切削冠、桥 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 53 | 定制式固定义齿 | 四川易鸿达医疗器械有限公司 | 四川易鸿达医疗器械有限公司 | 生产日期:2019年07月30日 出厂编号:190730G037（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 54 | 定制式固定义齿 | 遂宁市佳鸿义齿制作有限公司 | 遂宁市佳鸿义齿制作有限公司 | 生产日期:2019年6月4日 出厂编号:标0101（产品编号） | 烤瓷金属冠桥 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 55 | 定制式固定义齿 | 遂宁市维美义齿制作有限公司 | 遂宁市维美义齿制作有限公司 | 生产日期:2019年6月6日 出厂编号: 19F06WM032（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 56 | 定制式固定义齿 | 腾博义齿制造成都有限公司 | 腾博义齿制造成都有限公司 | 出厂编号: 201907313006（产品编号） | 全瓷冠、桥 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 57 | 定制式固定义齿 | 晓非齿科（成都）制造有限公司 | 晓非齿科（成都）制造有限公司 | 出厂编号:1901188（订单编号） | 金属合金铸造烤瓷冠 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 58 | 定制式固定义齿 | 自贡市远川科技有限公司 | 自贡市远川科技有限公司 | 生产日期:2019.5.29 出厂编号:1905290002（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 定制式活动义齿（57批） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定制式活动义齿 | 成都齿研科技有限公司 | 成都齿研科技有限公司 | 生产日期:2019-07-31 出厂编号:1907300231（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都登特牙科技术开发有限公司 | 成都登特牙科技术开发有限公司 | 生产日期:2019-08-08 出厂编号: X1908010001（产品编号） | 树脂基托总义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都皓峰齿科技术有限责任公司 | 成都皓峰齿科技术有限责任公司 | 生产日期:2019年8月14日 出厂编号:190810046（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都华容义齿技术有限公司 | 成都华容义齿技术有限公司 | 生产日期:2019-08-12 出厂编号: 201908080051（产品编号） | 树脂基托全口义齿 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都金典牙科技术开发有限公司 | 成都金典牙科技术开发有限公司 | 生产批号: 19G31HC091 生产日期:2019-7-31 | 树脂基托全口义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都开创义齿技术有限责任公司 | 成都开创义齿技术有限责任公司 | 生产日期:2019-08-12 出厂编号:1908121138（产品编号） | \ | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 | 出厂编号:1907310391（产品编号） | 树脂基托全口义齿 | 成都市武侯区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都领翔义齿技术有限公司 | 成都领翔义齿技术有限公司 | 生产日期:2019年7月30日 出厂编号: 201907300001 | 树脂基托全口义齿 | 成都市温江区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都美尔美陶齿制品有限公司 | 成都美尔美陶齿制品有限公司 | 生产日期:2019-07-29 出厂编号: 201907290039（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 成都市温江区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都派瑞义齿科技发展有限公司 | 成都派瑞义齿科技发展有限公司 | 出厂编号:1907290532（订单编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市新都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都仁爱义齿技术有限公司 | 成都仁爱义齿技术有限公司 | 生产日期:2019-07-29 出厂编号: 201907290287 | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都瑞达齿科技术有限公司 | 成都瑞达齿科技术有限公司 | 出厂编号:1908060119（编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市青羊区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都盛泰齿科技术有限公司 | 成都盛泰齿科技术有限公司 | 生产日期:2019-07-31 出厂编号:1907300099（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都市宏盛义齿技术有限公司 | 成都市宏盛义齿技术有限公司 | 生产日期:19年8月2日 出厂编号:1908020074（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市郫都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都市精艺牙科技术开发有限公司 | 成都市精艺牙科技术开发有限公司 | 生产日期:2019-07-31（合格证） 出厂编号: JY1907310363H（生产编号） | 树脂基托全口义齿 | 成都市郫都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都市新鸿牙科技术开发有限公司 | 成都市新鸿牙科技术开发有限公司 | 生产日期:2019-08-02 出厂编号: 20190729A446（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都市牙立方义齿技术有限公司 | 成都市牙立方义齿技术有限公司 | 生产日期:2019年8月8日 出厂编号:1908080185（产品编号） | 树脂基托全口义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都市研美义齿技术有限公司 | 成都市研美义齿技术有限公司 | 生产日期:2019年8月3日 出厂编号:1907240062（产品编号） | 树脂基托全口义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都市艺境义齿技术有限公司 | 成都市艺境义齿技术有限公司 | 生产日期:19年07月27日 出厂编号:1907270044（产品编号） | 树脂基托全口义齿 | 成都市成华区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都蜀冠医疗器械有限公司 | 成都蜀冠医疗器械有限公司 | 生产日期:2019-08-03 出厂编号:1908020009（制作编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都顺雅医疗用品有限公司 | 成都顺雅医疗用品有限公司 | 生产日期:2019年8月9日 出厂编号:1908014542（加工编号） | 树脂基托全口义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都四维齿科技术开发有限公司 | 成都四维齿科技术开发有限公司 | 生产日期:2019-08-10 出厂编号:1907310100（生产编号） | 弯制支架可摘局部义齿/树脂基托局部义齿 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都维登义齿科技有限公司 | 成都维登义齿科技有限公司 | 出厂编号:1908080053（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 成都市武侯区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都维雅诺义齿制作有限公司 | 成都维雅诺义齿制作有限公司 | 生产日期:19年8月2日 出厂编号:190802011（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 新津县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都新大阪齿科技术发展有限公司 | 成都新大阪齿科技术发展有限公司 | 生产日期:2019-08-02 出厂编号:1907300035（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都牙佳美医疗用品有限责任公司 | 成都牙佳美医疗用品有限责任公司 | 生产日期:2019.7.24 出厂编号:19072678（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 成都市新都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都亚非齿科技术有限公司 | 成都亚非齿科技术有限公司 | 出厂编号:1908010125（编号） | 树脂基托局部义齿 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 委托方：成都易美乐义齿有限公司；受托方：四川恒和鑫口腔科技有限公司 | 四川恒和鑫口腔科技有限公司 | 出厂编号:1905140198（加工编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都易美乐义齿有限公司 | 成都易美乐义齿有限公司 | 生产日期:2019-8-5 出厂编号:1907290218（加工编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都易仁锡尔克堡义齿技术有限责任公司 | 成都易仁锡尔克堡义齿技术有限责任公司 | 生产日期:2019年8月25日 出厂编号:20190823003（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 成都市武侯区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都悦齿精工科技有限公司 | 成都悦齿精工科技有限公司 | 出厂编号:1907310071（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都悦美义齿制造有限公司 | 成都悦美义齿制造有限公司 | 生产日期:2019年8月2日 出厂编号: 201907310085（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市新都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都卓越义齿技术有限公司 | 成都卓越义齿技术有限公司 | 生产日期:2019年08月14日 出厂编号:91908095650（产品编号） | 树脂基托全口义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 成都琢美义齿技术有限公司 | 成都琢美义齿技术有限公司 | 生产日期:2019-07-30 出厂编号:1907300195（产品编号） | 树脂基托可摘局部义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 达州市呈现义齿加工部 | 达州市呈现义齿加工部 | 生产日期:2019/6/9 出厂编号:190609030（产品编号） | 树脂基托全口义齿、弯制支架可摘全口义齿 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 广安市欣诺德义齿技术发展有限公司 | 广安市欣诺德义齿技术发展有限公司 | 生产日期:2019-5-23 出厂编号:1905190041（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 乐山市嘉美冠牙科技术有限公司 | 乐山市嘉美冠牙科技术有限公司 | 生产批号:19004819 生产日期:2019年6月4日 | 弯制支架可摘局部义齿 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 眉山安凯义齿有限公司 | 眉山安凯义齿有限公司 | 生产日期:2019年7月6日 出厂编号: AKYC36611271（产品编号） | 树脂基托全口义齿 | 眉山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 绵阳市金铸义齿技术开发有限公司 | 绵阳市金铸义齿技术开发有限公司 | 生产日期:2019.06.05 出厂编号:C190601077（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 南充市巴赫义齿制作有限公司 | 南充市巴赫义齿制作有限公司 | 出厂编号:1906010001（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 南充市顺庆区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 南充市瑞斯德义齿制作中心 | 南充市瑞斯德义齿制作中心 | 生产日期:2019年5月28日 出厂编号:19052801（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 南充市顺庆区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 南充市顺庆区艺美义齿加工中心 | 南充市顺庆区艺美义齿加工中心 | 生产日期:2019年5月31日 出厂编号:20190531001（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 南充市顺庆区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 南充亚鑫义齿技术有限责任公司 | 南充亚鑫义齿技术有限责任公司 | 出厂编号: C20190603048（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 南充市嘉陵区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 攀枝花市奥美特牙科技术开发有限公司 | 攀枝花市奥美特牙科技术开发有限公司 | 生产日期:2019年5月16日 出厂编号:H19050242（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 四川安恒利义齿科技有限责任公司 | 四川安恒利义齿科技有限责任公司 | 生产日期:2019/06/11 出厂编号:H190520453（编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 四川北极光口腔医疗器械有限公司 | 四川北极光口腔医疗器械有限公司 | 出厂编号: HLJW19081307（单号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 四川编贝医疗器械有限公司 | 四川编贝医疗器械有限公司 | 生产日期:2019-06-12 出厂编号:1906120004（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 四川晶瓷医疗器械有限公司 | 四川晶瓷医疗器械有限公司 | 生产日期:2019年6月11日 出厂编号:SF19061109（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 四川瑞丰义齿技术有限公司 | 四川瑞丰义齿技术有限公司 | 生产日期:2019年6月4日 出厂编号:19060308（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 四川瑞珏医疗器械有限公司 | 四川瑞珏医疗器械有限公司 | 生产日期:2019年5月28日 出厂编号: 1905280004（产品编号） | 弹性义齿 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 四川易鸿达医疗器械有限公司 | 四川易鸿达医疗器械有限公司 | 生产日期:2019.7.29 出厂编号:190729H023（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 四川益均医疗器械有限公司 | 四川益均医疗器械有限公司 | 生产日期:2019-6-9 出厂编号: PZH190604003（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 遂宁市佳鸿义齿制作有限公司 | 遂宁市佳鸿义齿制作有限公司 | 生产日期:2019年6月4日 出厂编号:标0102（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 遂宁市维美义齿制作有限公司 | 遂宁市维美义齿制作有限公司 | 生产日期:2019年6月6日 出厂编号: 19F06WM029（产品编号） | 弯制支架可摘局部义齿 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 腾博义齿制造成都有限公司 | 腾博义齿制造成都有限公司 | 生产日期:2019年8月3日 出厂编号: 201907302167（产品编号） | 树脂基托局部义齿 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 晓非齿科（成都）制造有限公司 | 晓非齿科（成都）制造有限公司 | \ | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都高新技术产业开发区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 定制式活动义齿 | 自贡市远川科技有限公司 | 自贡市远川科技有限公司 | 生产日期:2019年5月15日 出厂编号:1905150002（产品编号） | 金属合金铸造支架可摘局部义齿 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 非吸收性外科缝线（带针）（101批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四川省食品药品检验检测院 |  |
|  | 带线缝合线（锦纶线） | 上海医用缝合针厂有限公司 | 富顺县人民医院 | 生产批号:W-060818 生产日期:20180809 | 圆3/8 2.5×8 5-0 线长50cm | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针 | 宁波医用缝针有限公司 | 丹棱县仁美镇卫生院 | 生产批号:180709 生产日期:180714 | O3/8 4×10 3/0 | 丹棱县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针 | 宁波医用缝针有限公司 | 丹棱县仁美镇卫生院 | 生产批号:190325 生产日期:190330 | 美容针△1/2 4×12 4-0 | 丹棱县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针 | 宁波医用缝针有限公司 | 江油市第二人民医院 | 生产批号:181105 生产日期:181110 | 美容针△1/2 4×12 3-0 | 江油市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针 | 宁波医用缝针有限公司 | 成都市第二人民医院 | 生产批号:181008 生产日期:181013 | 美容针△1/2 3×10 8-0 | 成都市锦江区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针 | 宁波医用缝针有限公司 | 四川宝石花医院有限公司 | 生产批号:190325 生产日期:190330 | 3/8 7×20 3-0（老标准1#） | 四川天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针 | 宁波医用缝针有限公司 | 成都市第二人民医院 | 生产批号:190422 生产日期:190427 | 美容针△1/2 3×10 6-0 | 成都市锦江区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针 | 宁波医用缝针有限公司 | 江油市第二人民医院 | 生产批号:181112 生产日期:181117 | 美容针△1/2 3×10 5-0 | 江油市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针 | 宁波医用缝针有限公司 | 成都市第六人民医院 | 生产批号:190715 生产日期:20190720 | ○ 3/8 2×6 7-0 | 成都市成华区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针（非吸收性缝合线） | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 | 江油市人民医院 | 生产批号:201945D1 生产日期:20180118 | 2-0（绿）涤纶线 90cm | 江油市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针（医用涤纶编织线） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 冕宁县人民医院 | 生产批号:23U0402J 生产日期:180410 | 5-0蓝 90cm ●3/8 3×10 双 13mm | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针（医用涤纶编织线） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 邛崃市中医医院 | 生产批号:23U0402J 生产日期:180410 | 5-0蓝 90cm ●3/8 3×10 双 13mm | 邛崃市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针（医用涤纶编织线） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 四川汇锐达商贸有限公司 | 生产批号:23U1202L 生产日期:181207 | 2-0 蓝 90cm ●1/2 6×14 双 22mm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针（医用丝线） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 资阳市人民医院 | 生产批号:17U1202J 生产日期:181217 | 3-0 黑色 75cm 1/2 7×17 单 27mm | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针（医用丝线） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 核工业四一六医院 | 生产批号:17U1002J 生产日期:181015 | 2-0/T 黑 75cm ▼ 1/2 8×20 单 31mm | 成都市成华区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 带线缝合针（医用丝线） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 核工业四一六医院 | 生产批号:17V0305J 生产日期:190318 | 5-0 黑 75cm ▼ 1/2 5×12 单 19mm | 成都市成华区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | Covidien llc | 西南医科大学附属中医医院 | 生产批号:D8E0807SX 生产日期:2018-05-08 | 6-0 0.7Metric 30"75cm | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 淮阴医疗器械有限公司 | 大竹县万兴医疗器械有限公司 | 生产批号:N160303 生产日期:02 2016 | 0（4-0 USP） 1Metric 10×24〃 10×60cm BLACK/黑 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 成都太合生物材料有限公司 | 成都太合生物材料有限公司 | 生产批号:0613 | 丝线VS3-OBB60RE20 3-0（传统1#） 60cm | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 凉山彝族自治州第二人民医院 | 生产批号:201904391 生产日期:20190423 | 3-0 90cm ▲1/2 5×12 双针 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 成都太合生物材料有限公司 | 遂宁市安居区人民医院 | 生产批号:1204 | 丝线VS2-OBB6015N 2-0 60cm×15 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 淮阴医疗器械有限公司 | 四川昱伟医疗器械有限公司 | 生产批号:N180836 生产日期:2018 08 | 3-0 75cm 7×17 · 1/2 26mm | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 | 中江县人民医院 | 生产批号:N0001862 生产日期:20181107 | 规格0（7#） 线束60cm×15 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 泸州洪纬医疗器械有限公司 | 生产批号:201808276 生产日期:20180811 | 12-0 30cm ●3/8 0.6×4 双针 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 攀枝花煤业（集团）有限责任公司总医院 | 生产批号:201808170 生产日期:20180807 | 型号：0 规格：60×24 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 生产批号:201704002 生产日期:20170401 | 5-0 50cm 双针▲1/2 3×10 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 | 淮阴医疗器械有限公司 | 资中县龙江中心卫生院 | 生产批号:N181228 生产日期:201812 | 1（3-0 usp）2Metric 10×24＂ 10×60cm BLACK/黑 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 真丝编织线 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号:20190121 生产日期:20190123 | USP#1 Metric 4 60cm | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 蚕丝线 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 达县新桥医院 | 生产日期:20180105 | 型号：线束 规格：3-0 数量：1×20根 长度：60cm | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 蚕丝线 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 绵竹市人民医院 | 生产日期:20180505 | 型号：线团 规格：2-0 数量：1团 长度：3.5m | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 蚕丝线 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 内江亚和贸易有限公司 | 生产日期:20180705 | 型号：线团 规格：3-0 数量：1团 长度：3.5m | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 尼龙线 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 德阳市人民医院 | 生产批号:20180511 生产日期:20180515 | USP 7-0 Metric 0.5 45cm | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 真丝编织线 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 宣汉县人民医院 | 生产批号:20190121 生产日期:20190123 | USP#1 Metric4 60cm 无针 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 真丝编织线 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号:20190301 生产日期:20190304 | USP 2-0 Metric 3 60cm | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 真丝编织线 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号:20190101 生产日期:20190105 | USP 3-0 Metric2 60cm | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 真丝缝线 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 洪雅骨科医院 | 生产批号:190103 生产日期:2019年01月02日 | 2—0（4#） B-102 线长60cm×15 | 洪雅县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 真丝缝线 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 仪陇县妇幼保健院 | 生产批号:181020 生产日期:2018年10月27日 | 1（10＃）B-201 线长60cm×10 | 仪陇县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线 真丝缝线 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 雅安市中医医院 | 生产批号:190108 生产日期:2019年01月06日 | 4-0 RE-724 线长75cm | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线（线束） | 扬州市榕乐医疗器械实业有限公司 | 洪雅县瓦屋山药业有限公司 | 生产批号:20190408 生产日期:20190408 | 规格：2-0 长度：60cm/根 | 洪雅县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科缝线（线束） | 扬州市榕乐医疗器械实业有限公司 | 广元市明达医疗器械有限公司 | 生产批号:20180418 生产日期:20180418 | 规格：3-0 长度：60cm/根 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科聚丙烯缝线 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 资阳市第一人民医院 | 生产批号:190111 生产日期:2019年1月31日 | 7-0 0.5 metric BVE0976 60cm×1根 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科真丝缝线 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 崇州市妇幼保健院 | 生产批号:181206 生产日期:2018年12月15日 | 0（7#）3.5metric 7S1506 60cm×15根 | 崇州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科真丝缝线 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 射洪县中医院 | 生产批号:181206 生产日期:2018年12月15日 | 2-0（4#）3.0metric 4S1526 60cm×15根 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非吸收性外科真丝缝线 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 巴中市德信源医疗器械有限公司 | 生产批号:181211 生产日期:2018年12月28日 | 3-0（1#）2.0metric 1S1536 60cm×15根 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 荣县新城医院有限公司 | 生产批号:MJ5AF 生产日期:2018-09-26 | 4-0（1.5METRIC）SA83G 15×60cm | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 大英县中医医院 | 生产批号:MF2AQ 生产日期:2018-06-04 | 3-0（2 METRIC）SA84G 15×60cm | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 宣汉县第三人民医院 | 生产批号:MM4BN 生产日期:2018-12-19 | 3-0 （2 METRIC） SA84G 15×60cm | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 仪陇县中医医院 | 生产批号:MM4AX 生产日期:2018-12-18 | 2-0/T（2.5 METRIC） SA845G 15×60cm | 仪陇县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 阆中市第二人民医院 | 生产批号:MF2CB 生产日期:2018-06-07 | 0（3.5METRIC） SA86G 15×60cm | 阆中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 安岳县人民医院 | 生产批号:MF1AW 生产日期:2018-05-30 | 4-0 （1.5 METRIC） SA83G 15×60cm | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 乐至县人民医院 | 生产批号:PA2AN 生产日期:2019-01-08 | 2-0/T （2.5 METRIC） SA845G 15×60cm | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 内江市东兴区椑木中心卫生院 | 生产批号:MG2BJ 生产日期:2018-07-12 | 3-0（2METRIC） SA84G 15×60cm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 四川天和医疗器械有限公司 | 生产批号:PC3BU 生产日期:2019-03-14 | 0 （3.5 METRIC）SA86G 15×60cm | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 雅安市雨城区人民医院 | 生产批号:MH4AA 生产日期:2018-08-23 | 2-0/T （2.5METRIC）SA845G 15×60cm | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 剑阁县中医医院 | 生产批号:MK3AD 生产日期:2018-10-19 | 0 （3.5 METRIC） SA86G 15×60cm | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 攀枝花市科凌商贸有限公司 | 生产批号:PB1BB 生产日期:2019-02-01 | 2-0/T（2.5 METRIC） SA845G 15×60cm | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 米易县人民医院 | 生产批号:PC2AK 生产日期:2019-03-04 | 2-0/T （2.5 METRIC） SA845G 15×60cm | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 什邡第二医院 | 生产批号:LD1BH 生产日期:2017-04-06 | 0（3.5METRIC） SA86G 15x60cm | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 九0三医院 | 生产批号:PB3BM 生产日期:2019-02-14 | 0（3.5 METRIC） SA86G 15×60cm | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 绵阳市游仙区沉抗镇卫生院 | 生产批号:MM4AX 生产日期:2018-12-18 | 2-0/T（2.5METRIC） SA845G 15×60cm | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 泸县长生中医医院（有限合伙） | 生产批号:PA3CG 生产日期:2019-01-18 | 3-0 （2 METRIC） SA84G 15×60cm | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 广元市第三人民医院 | 生产批号:MM4BE 生产日期:2018-12-19 | 2-0/T（2.5 METRIC） SA845G 15×60cm | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 威远县第二人民医院 | 生产批号:MJ5AU 生产日期:2018-09-26 | 0（3.5METRIC） SA86G 15×60cm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 武胜县人民医院 | 生产批号:PA2AN 生产日期:2019-01-08 | 2-0/T （2.5METRIC）SA845G 15×60cm | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 泸州市中医医院 | 生产批号:MF3AH 生产日期:2018-06-13 | 4-0（1.5 METRIC） SA83G 15×60cm | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 乐山肛肠医院 | 生产批号:MG3AE 生产日期:2018-07-17 | 0 （3.5 METRIC）SA86G 15×60cm | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 邻水县人民医院 | 生产批号:MJ2AE 生产日期:2018-09-05 | 0 （3.5METRIC）SA886G 15×60cm | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 巴中市德信源医疗器械有限公司 | 生产批号:MM2BL 生产日期:2018-12-07 | 3-0 （2 METRIC） 15×60cm SA84G | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 夹江县人民医院 | 生产批号:PC1AA 生产日期:2019-02-27 | 2-0/T （2.5 METRIC）SA845G 15×60cm | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 岳池县人民医院 | 生产批号:PB3BN 生产日期:2019-02-14 | 2-0/T（2.5METRIC） SA845G 15×60cm | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 华蓥市人民医院 | 生产批号:PC3BD 生产日期:2019-03-14 | 3-0（2 METRIC）SA84G 15×60cm | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 成都新华医院 | 生产批号:MJ320 生产日期:2019-09-13 | 3-0 （2 METRIC）W666 75cm | 成都市成华区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 泸州市人民医院 | 生产批号:PA2AD 生产日期:2019-01-08 | 0 （3.5 METRIC） SA86G 15×60cm | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 乐山肛肠医院 | 生产批号:LM5CB 生产日期:2017-12-29 | 1 （4 METRIC）SA87G 10×60cm | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 雅安市中医医院 | 生产批号:MF4AS 生产日期:2018-06-19 | 0（3.5METRIC）SA86G 15×60cm | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 雅安市人民医院 | 生产批号:MK3AJ 生产日期:2018-10-19 | 3-0 （2 METRIC） SA84G 15×60cm | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 广安市人民医院 | 生产批号:PA3AC 生产日期:2019-01-14 | 3-0 （2METRIC）SA84G 15×60cm | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 黑水县人民医院 | 生产批号:MM1AD 生产日期:2018-11-28 | 0（3.5METRIC） SA86G 15×60cm | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 茂县人民医院 | 生产批号:KE317 生产日期:2016-05-19 | 3-0（2 METRIC）W570 75cm | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 南部县人民医院 | 生产批号:11U1138 生产日期:181116 | 2-0/T（传统代号4） 黑色 60cm×10 A622 | 南部县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 荣县人民医院 | 生产批号:11U0802 生产日期:180802 | 4-0（传统代号0） 黑色 60cm×10 A620 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 青神县人民医院 | 生产批号:11U1101 生产日期:181102 | 3-0 （传统代号 1）黑色 60cm×10 A621 | 青神县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 蓬溪恒道中医（骨科）医院 | 生产批号:11U0909 生产日期:180913 | 2-0/T（传统代号4） 黑色 60cm×10 A622 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 阆中名城医院 | 生产批号:11U0402 生产日期:180410 | 0（传统代号7） 黑色 60cm×10 A623 | 阆中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 康定市第二人民医院 | 生产批号:11U0637 生产日期:180625 | 2-0/T（传统代号 4）黑色 60cm×10 A622 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 攀枝花市第二人民医院 | 生产批号:11T1208 生产日期:171228 | 3-0（传统代号 1） 黑色 60cm×10 A614 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 四川省高洲药业有限责任公司 | 生产批号:11T0401 生产日期:170426 | 3-0 （传统代号1） 黑色 60cm×10 A621 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 乐山鲍氏医疗投资有限公司乐山嘉定医院 | 生产批号:11U1210 生产日期:181219 | 3-0 （传统代号 1）黑色 60cm×10 A614 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 四川鑫广源医疗器械有限公司 | 生产批号:11U0480 生产日期:180427 | 2-0/T（传统代号4） 黑色 60cm×10 A622 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广元市昭化区人民医院 | 生产批号:11U0203 生产日期:180209 | 3-0 （传统代号 1） 黑色 60cm×10 A621 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 乐山鲍氏医疗投资有限公司乐山嘉定医院 | 生产批号:11U1223 生产日期:181225 | 2-0/T （传统代号 4）黑色 60cm×10 A615 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广元市坤玖医用设备有限公司 | 生产批号:11U1104 生产日期:181107 | 0（传统代号7） 黑色 60㎝×10 A623 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线（5M灭菌线团） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 四川省宜宾永康医药有限责任 公司 | 生产批号:11U0720 生产日期:18.07.12 | 2-0/T 5M （传统代号：4） | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线（线束） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 宜宾市星合益医疗用品有限责任公司 | 生产批号:11U1011 生产日期:181026 | 标准代号：3-0 60cm×10 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线（线束） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 生产批号:11U1105 生产日期:181108 | 标准代号：2-0/T 60cm×10 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝编织线（线束） | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 德阳市罗江区 中医医院 | 生产批号:11T0505 生产日期:170506 | 标准代号：60cm×10 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝非吸收缝线 | 扬州市金环医疗器械厂 | 达州骨科医院 有限公司 | 生产日期:20180912 | 2-0 （捻线）长度× 根数：60cm×15 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝非吸收缝线 | 扬州市金环医疗器械厂 | 大英县人民医院 | 生产日期:20180508 | O（捻线）长度×根数 60cm×15 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝非吸收缝线 | 扬州市金环医疗器械厂 | 四川省宜宾新石海药业有限责任公司 | 生产日期:20190103 | 2-0 （捻线）长度× 根数：60cm×15 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝非吸收缝线 | 扬州市金环医疗器械厂 | 宜宾天乐医药 有限公司 | 生产日期:20170608 | 0 （捻线）长度× 根数：60cm×20 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用真丝非吸收缝线 | 扬州市金环医疗器械厂 | 雅安市名山区 中医医院 | 生产日期:20180912 | O（捻线）长度×根数： 60cm×15 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸（胶体金免疫层析法）（99批） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸〈胶体金法〉 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 达州市远圣药业有限责任公司 | 生产批号:181202 生产日期:20181206 | 1人份/袋 条型 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸〈胶体金法〉 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 雅安西康医药 有限公司 | 生产批号:180703 生产日期:20180708 | 1人份/袋 条型 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸〈胶体金法〉 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 珙县芝保林 大药房 | 生产批号:181103 生产日期:20181108 | 1人份/袋 条型 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸<胶体金法> | 青岛海诺生物工程有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司双流区棠湖西路 药店 | 生产批号:190405 生产日期:20190416 | 1人份/袋 条型 | 成都市双流区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸<胶体金法> | 青岛海诺生物工程有限公司 | 四川方贞药业 有限公司 | 生产批号:181103 生产日期:20181108 | 1人份/袋 条型 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试纸<胶体金法> | 青岛海诺生物工程有限公司 | 四川合盛源医药有限公司 | 生产批号:190101 生产日期:20190103 | 1人份/袋 条型 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 资阳市第一人民医院 | 生产批号:2018050237 生产日期:2018-05 | 型号：条型 规格：1人份/袋 单人份 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 遂宁嘉慧博爱 医院 | 生产批号:2018100015 生产日期:2018-10 | 规格：1人份/袋 型号：条型单人份 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 剑阁县中医医院 | 生产批号:2018010228 生产日期:2018-01 | 型号：条型单人份 规格：1人份/袋 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 广元博爱医院 | 生产批号:2018090030 生产日期:2018-09 | 型号：条型单人份 规格：1人份/袋 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 都江堰市 人民医院 | 生产批号:2018110151 生产日期:2018-11 | 型号：条型单人份 规格：1人份/袋 | 都江堰市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 荣县妇幼保健院 | 生产批号:2018100045 生产日期:2018-10 | 规格：1人份/袋 型号：条型单人份 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 自贡市第四人民医院 | 生产批号:2018080024 生产日期:2018-08 | 型号：条型 单人份 规格：1人份/袋 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 华蓥市人民医院 | 生产批号:2018110151 生产日期:2018-11 | 规格：1人份/袋 型号：条型单人份 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 青岛爱博检测科技有限公司 | 四川省宜宾新石海药业有限责任公司 | 生产批号:190390103 生产日期:20190102 | 笔型1人份/盒 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司双流区棠湖西路 药店 | 生产批号:201903145 生产日期:20190314 | 1人份 条型 | 成都市双流区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 北京金华科生物技术有限公司 | 四川省眉山迪康中药材有限公司 | 生产批号:19010300 生产日期:20190104 | 精装笔 1人份/笔型 | 眉山市东坡区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 北京金华科生物技术有限公司 | 筠连县三江药业有限责任公司 | 生产批号:19030100 生产日期:20190305 | 条型 1人份 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 北京金华科生物技术有限公司 | 平昌县妇幼 保健院 | 生产批号:18010100 生产日期:20180103 | 1人份 条型 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 盐亭县妇幼保健计划生育 服务中心 | 生产批号:20181009 生产日期:20181031 | 条型：1人份/袋 | 盐亭县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 四川医源医疗器械有限公司 | 生产批号:20190201 生产日期:20190215 | 条型：1人份/袋 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广元市第二人民医院 | 生产批号:20180509 生产日期:20180517 | 条型：1人份/袋 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 雅安市名山区 中医医院 | 生产批号:20181006 生产日期:20181020 | 条型：1人份/袋 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 雅安恒博医院 | 生产批号:20181201 生产日期:20181204 | 条型：1人份/袋 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 苍溪县人民医院 | 生产批号:20181111 生产日期:20181130 | 条型：1人份/袋 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 仁寿县中医医院 | 生产批号:20181111 生产日期:20181130 | 条型：1人份/袋 | 仁寿县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广元青林医院 | 生产批号: 20171108 生产日期:20171116 | 条型 ：1人份/袋 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 上药控股泸州 有限公司 | 生产批号:20181003 生产日期:20181020 | 条型：1人份/袋 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 四川永静杰商贸有限公司 | 生产批号:20180509 生产日期:20180517 | 条型：1人份/袋 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 绵竹和万家医院 | 生产批号:20170605 生产日期:20170628 | 条型：1人份/袋 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 资阳市人民医院 | 生产批号:20181111 生产日期:20181130 | 条形：1人份/袋 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 仁寿县人民医院 | 生产批号:20181204 生产日期:20181211 | 条型：1人份/袋 | 仁寿县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 四川省淳正堂药业有限责任公司 | 生产批号:20181111 生产日期:20181130 | 条型：1人份/袋 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广安市人民医院 | 生产批号:20181111 生产日期:20181130 | 条型：1人份/袋 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 凉山福星医药 有限公司 | 生产批号:20181003 生产日期:20181020 | 条型：1人份/袋 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 巴中市妇幼 保健院 | 生产批号:20180113 生产日期:20180131 | 条型：1人份/袋 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 康定市人民医院 | 生产批号:20180905 生产日期:20180919 | 条型：1人份/袋 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 夹江县人民医院 | 生产批号:20181204 生产日期:20181211 | 条型：1人份/袋 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 四川久兴医药器械有限公司 | 生产批号:20190201 生产日期:20190215 | 条型：1人份/袋 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广安福源医院 | 生产批号:20181207 生产日期:20181218 | 条型：1人份/袋 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 邻水县人民医院 | 生产批号:20190113 生产日期:20190125 | 条型：1人份/袋 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 茂县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号:20170318 生产日期:20170329 | 条型：1人份/袋 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 雅江县妇幼保健计划生育 服务中心 | 生产批号:20180709 生产日期:20180720 | 条型：1人份/袋 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 成都市青白江区中医医院 | 生产批号:20181204 生产日期:20181211 | 条型：1人份/袋 | 成都市青白江区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 成都市郫都区 人民医院 | 生产批号:20181207 生产日期:20181218 | 条型：1人份/袋 | 成都市郫都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 南充市太极医药有限责任公司 | 生产批号:20180606 生产日期:20180628 | 条型：1人份/袋 | 西充县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 南部县芝林 大药房 | 生产批号:20181106 生产日期:20181124 | 条型：1人份/袋 | 南部县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 四川省西充医药有限责任公司 | 生产批号:20171108 生产日期:20171116 | 条型：1人份/袋 | 西充县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 泸州市妇幼保健计划生育 服务中心 | 生产批号:20180709 生产日期:20180720 | 条型：1人份/袋 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 四川艾博医疗器材有限公司 | 生产批号:20190103 生产日期:20190104 | 条型：1人份/袋 | 眉山市东坡区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 乐至县人民医院 | 生产批号:20181204 生产日期:20181211 | 条型：1人份/袋 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 自贡梓橦宫大药房连锁有限公司 | 生产批号:20180203 生产日期:20180228 | 条型：1人份/袋 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 雅安职业技术学院附属医院 | 生产批号:20181111 生产日期:20181130 | 条型：1人份/袋 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 绵阳安康药业连锁有限公司 | 生产批号:20181004 生产日期:20181024 | 条型：1人份/袋 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 都江堰市妇幼保健院 | 生产批号:20190406 生产日期:20190411 | 条型：1人份/袋 | 都江堰市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 岳池县人民医院 | 生产批号:20181006 生产日期:20181020 | 条型：1人份/袋 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 泸州市兴欣医药有限公司 | 生产批号:20180802 生产日期:20180824 | 条型：1人份/袋 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 乐山市沙湾区妇幼保健院 | 生产批号:20181111 生产日期:20181130 | 条型：1人份/袋 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 自贡市自流井区妇幼保健院 | 生产批号:20180711 生产日期:20180725 | 条型：1人份/袋 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 成都市青白江区妇幼保健院 | 生产批号:20180709 生产日期:20180720 | 条型：1人份/袋 | 成都市青白江区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 巴中市巴州区妇幼保健院 | 生产批号:20181204 生产日期:20181211 | 条型：1人份/袋 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 乐山现代妇产 医院 | 生产批号:20170605 生产日期:20170628 | 条型：1人份/袋 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 射洪县妇幼保健计划生育 服务中心 | 生产批号:20181207 生产日期:20181218 | 条型：1人份/袋 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 国药集团四川遂宁市医疗器械 有限公司 | 生产批号:20190103 生产日期:20190104 | 条型：1人份/袋 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 宣汉安安医院 | 生产批号:20180502 生产日期:20180504 | 条型：1人份/袋 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 四川酒都医药 有限公司 | 生产批号:20190902 生产日期:20180911 | 条型 ：1人份/袋 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 西南兵工成都 医院 | 生产批号:20190402 生产日期:20190404 | 条型：1人份/袋 | 成都市郫都区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广汉市人民医院 | 生产批号:20181111 生产日期:20181130 | 条型：1人份/袋 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 润和生物医药科技（汕头）有限公司 | 盐亭本草堂药业有限公司 | 生产批号:20190202 H7 生产日期:2019年02月02日 | 试条（RH-HCG-S） | 盐亭县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 润和生物医药科技（汕头）有限公司 | 四川省神龙医药连锁有限公司四百八十二店 | 生产批号:20180202 7H 生产日期:2018年02月02日 | 试条（RH-HCG-S） | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 润和生物医药科技（汕头）有限公司 | 四川众智药业 有限公司 | 生产批号:20181225 M1 生产日期:2018年12月25日 | 试条（RH-HCG-S） | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 润和生物医药科技（汕头）有限公司 | 四川省高洲药业有限责任公司 | 生产批号:20180327 H3 生产日期:2018年03月27日 | 试条（RH-HCG-S） | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 威海康州生物工程有限公司 | 眉山市眉州药房连锁有限公司 | 生产批号:190412 生产日期:20190402 | 笔型 1支装 | 眉山市东坡区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法） | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 绵阳本草堂药业有限公司 | 生产批号:18111115 生产日期:20181103 | 1人份/袋 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法） | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 四川百鹤堂药业有限公司 | 生产批号:18100104 生产日期:20181008 | 1人份/袋 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法） | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 达州新天泰药业集团有限公司 | 生产批号:19011115 生产日期:20190103 | 1人份/袋 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法） | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 四川省南部县药业有限责任公司 | 生产批号:19011102 生产日期:20190103 | 1人份/袋 | 南部县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法） | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 攀枝花市时济医药有限公司 | 生产批号:18111115 生产日期:20181103 | 1人份/袋 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）胶体金快速检测试纸（胶体金法） | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 资阳御君堂药品连锁有限公司安岳岳阳奎星路店 | 生产批号:18010104 生产日期:20180103 | 1人份/袋 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试纸盒（胶体金法） | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 四川易尔通药业有限公司 | 生产批号:W00190238 生产日期:2019/02/28 | 1支装（笔型）/1人份/盒 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 四川森茂医药 有限公司 | 生产批号:181104 生产日期:2018/11/17 | 卡型 1人份/盒 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 北京库尔科技有限公司 | 四川百姓源大药房连锁有限公司南部县幸福路店 | 生产批号:20180903 生产日期:2018年09月03日 | 条型/1个装 | 南部县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 北京库尔科技有限公司 | 四川宏华医药 有限公司 | 生产批号:20190102 生产日期:2019年01月02日 | 条型/1个装 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 北京库尔科技有限公司 | 内江市一生好药业连锁有限公司 | 生产批号:20180306 生产日期:2018年03月06日 | 条型/1人份 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 北京库尔科技有限公司 | 内江正和祥药业连锁有限公司 | 生产批号:20190306 生产日期:2019/03/06 | 1人份/盒 笔型 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 北京库尔科技有限公司 | 四川省儒龙医药有限公司 | 生产批号:20190304 生产日期:2019/03/04 | 2人份/盒 条型 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 北京库尔科技有限公司 | 雅安西康医药 有限公司 | 生产批号:20180903 生产日期:2018年09月03日 | 条型/1人份 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 四川省自贡先锋医药有限公司 | 生产批号:1804020101 生产日期:20180401 | 1人份/袋（条I型） | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 攀枝花金利医药贸易有限公司 | 生产批号:1810590101 生产日期:20181029 | 条I型 1人份/袋 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 理县妇幼保健和计划生育 服务中心 | 生产批号:1701130101 生产日期:20170106 | 条I型 1人份/袋 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 犍为县鸿康医药有限公司 | 生产批号:1901340101 生产日期:20190117 | 条Ⅰ型 1人份/袋 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 犍为县鸿康医药有限公司 | 生产批号:1810590101 生产日期:20181029 | 条Ⅰ型 1人份/袋 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法） | 北京优胜然生物技术有限公司 | 泸州川钰保健品有限公司 | 生产批号:190104 生产日期:2019.01.04 | 规格：1人份/盒 型号：卡型 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法） | 高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司 | 四川攀枝花贝尔康医药有限公司 | 生产批号:19032301 生产日期:20190404 | 条型 1人份/袋 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法） | 高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司 | 四川内江市正天药业有限责任 公司 | 生产批号:18031697 生产日期:20180316 | 条型 1人份/袋 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法） | 万华普曼生物工程有限公司 | 大英县人民医院 | 生产批号:19010127 生产日期:20190128 | 条型 1人份 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法） | 万华普曼生物工程有限公司 | 德阳大中太极大药房连锁有限公司连锁8店 | 生产批号:18110017 生产日期:20181107 | 1人份 条型 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺激素诊断试剂盒（胶体金免疫层析法） | 万华普曼生物工程有限公司 | 四川省万盛药业连锁有限公司 | 生产批号:19010041 生产日期:20190104 | 条型 1人份 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 人绒毛膜促性腺素（hCG）检测试剂（胶体金法） | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 越西县第一人民医院 | 生产批号:2018030017 生产日期:2018-03 | 规格：1人份/袋 型号：条型单人份 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 天然胶乳橡胶避孕套（101批） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 四川合盛源医药有限公司 | 生产批号:17011 生产日期:20170102 | 宽度：52±2mm 型号：光面型 平行边带储精囊 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 西昌康华零售连锁药业有限公司康华大药房 | 生产批号:3HM1604 生产日期:2016 04 | 型号：非光面型 标称宽度：W52mm | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 施梦（天津）乳胶有限公司 | 四川九州通医药有限公司 | 生产批号:16G11 生产日期:201611 | 光面型 长度≥160mm 标称宽度：52±2mm | 成都市温江区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 南充市汇通医药零售连锁嘉陵第33店 | 生产批号:S1701RB 生产日期:2017.01 | 标称宽度:52mm 标准长度：≥170mm 平面直壁平行边带贮精囊 型号:光面型 | 南充市嘉陵区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | Hankook Latex gongup co.,ltd韩国橡胶工业株式会社 | 四川一心堂医药连锁有限公司仁寿文林镇光明路店 | 生产批号:15AL002-P 生产日期:201510 | 规格型号：长度180±10mm 标称宽度:52±2mm 型号：平滑型 | 仁寿县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 广元市一九药业连锁有限责任公司新华店 | 生产批号:81701308 生产日期:2017 01 | 光面 标称宽度：W52㎜ | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD. | 四川九州通医药有限公司 | 生产批号:LH1506104 | 非光面型（螺纹） 标称宽度：52mm | 成都市温江区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 雅安西康医药 有限公司 | 生产批号:50001923 生产日期:2015 10 | 光面 标称宽度：W52mm | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 广元德华保健食品有限责任公司 | 生产批号:1JM1610 生产日期:20161010 | 宽度52±2㎜ 光面型 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川诺泰医药贸易有限公司 | 生产批号:A18AJD 生产日期:2018.02 | 标称宽度：52㎜ 类型：颗粒型 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 德阳科伦医药贸易有限公司 | 生产批号:DS1902G 生产日期:2019.02 | 光面型 平均宽度52mm±2mm | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 四川省富顺中兴药业有限公司 | 生产批号:1706103 生产日期:201706 | 宽度：52±2mm 长度：≥160mm 类型：光面型 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 四川天和医疗器械有限公司 | 生产批号:50001741 生产日期:2018 07 | 光面型 标称宽度：W52mm | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湖南云阳乳胶科技实业有限公司 | 四川品趣商贸有限责任公司 | 生产批号:1801071 生产日期:201801 | 宽度：52mm±2mm 长度：不小于160mm 产品型号：光面型（平滑型） | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 蓬安本草堂药业有限公司 | 生产批号:201801 生产日期:201801 | 标称宽度:52±2mm 长度:≥160mm 类型:光面 | 蓬安县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川省永生药业有限公司 | 生产批号:B18G06 生产日期:2018.06 | 标称宽度:52mm 类型：光面型 | 蓬安县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川宏华医药 有限公司 | 生产批号:B18G05A 生产日期:2018.05 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited | 南充市良济大药房有限公司 嘉兴路店 | 生产批号:N32180403 生产日期:04/2018 | 宽度：52mm±2mm 长度：不小于160mm 型号：光面型橡胶避孕套（普通型） | 南充市嘉陵区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | SURETEX LIMITED | 四川广源药业 有限公司 | 生产批号:18032JD 生产日期:2018/02 | 标称宽度：52mm | 青神县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 德阳市罗江区妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号:17127808 生产日期:20171219 | 标称宽度：52mm 光面型 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 绵阳科伦大药房连锁有限公司 连锁一店 | 生产批号:18122 生产日期:20181202 | 宽度：52±2mm 型号：光面型 平行边带储精囊 | 绵阳市游仙区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 绵阳科伦大药房连锁有限公司 连锁一店 | 生产批号:1810B 生产日期:20181005 | 宽度：52±2mm 型号：光面型 平行边带储精囊 | 绵阳市游仙区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 四川全泰堂恒达医疗器械有限 公司 | 生产批号:90001750 生产日期:2018 12 | 光面型 标称宽度：W52mm | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 宜宾致远药业 有限公司 | 生产批号:30002232 生产日期:2018 01 | 光面型 标称宽度：W52mm | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川郎中医药营销有限公司 | 生产批号:JD1805H 生产日期:2018.05 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东铭源乳胶有限责任公司 | 泸州市龙马潭区第二人民医院 | 生产批号:201901 生产日期:201901 | W52±2mm（光面型） | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川美大康仁爱医药有限公司 | 生产批号:G1812S 生产日期:2018.12 | 标称宽度：52mm 标准长度：≥170mm 型号：光面型 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 天津中生乳胶有限公司 | 和平泰康资阳药业有限责任公司 | 生产批号:1711055 生产日期:2017.11 | 规格：标称宽度52m 型号：光面型 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 天津中生乳胶有限公司 | 四川爱民医药 有限公司 | 生产批号:LB180828 生产日期:2018/08 | 标称宽度52mm，长度不应小于160mm 光面 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川仁寿科伦医药贸易有限公司 | 生产批号:18K08A 生产日期:2018.08 | 标称宽度：52mm 类型：颗粒型 | 仁寿县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | Nipponeka Industries Sdn.Bhd | 四川海棠医药 有限公司 | 生产批号:18B115 生产日期:201811 | 型号规格：光面型 规格尺寸：长度≥160mm 标称宽度：52±2mm | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 乐山市沙湾区正清医药有限责任公司 | 生产批号:18G11A 生产日期:2018.11 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 攀枝花合鸿商贸有限公司 | 生产批号:YJ1705 生产日期:2017.05 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 海氏海诺乳胶（青岛）有限公司 | 达州新天泰药业集团有限公司 | 生产批号:F190112 生产日期:2019/01 | 产品型号：浮点型 产品规格：标称宽度52mm±2mm | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 海氏海诺乳胶（青岛）有限公司 | 四川众智药业 有限公司 | 生产批号:G180822 生产日期:2018/08 | 光面型 标称宽度52mm±2mm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川旭天药业 有限公司 | 生产批号:B18G03 生产日期:2018.02 | 类型：光面型 标称宽度：52mm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 天津中生乳胶有限公司 | 四川永辉超市有限公司广安市滨河路分公司 | 生产批号:LB180824 生产日期:2018/08 | 光面 标称宽度52mm 长度不应小于160mm | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | NULATEX SDN.BHD | 平昌康贝大药房连锁有限公司 旗舰分店 | 生产批号:1808/17 生产日期:2018/08 | 型号：颗粒型 标准宽度：52mm±2mm | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河北维妮德橡胶制品有限公司 | 巴中市中心医院 | 生产批号:190501 | 光面型 宽度52±2mm | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东台百地医用制品有限公司 | 四川省佳旺大药房连锁有限公司 | 生产批号:201705B 生产日期:201705 | 型号：平面型 标称宽度：52±2mm | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 四川省万盛药业连锁有限公司 | 生产批号:U9A601 生产日期:2019 01 | 52±2mm 光面型 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 达州市远圣药业有限责任公司 | 生产批号:U8D803D 生产日期:2018 04 | 型号：非光面（浮点型）标称宽度：52±2mm | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 四川人福海灵医药有限公司 | 生产批号:B18G06 生产日期:2018.06 | 类型：光面型 标称宽度：52mm | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 太极集团四川省德阳大中药业 有限公司 | 生产批号:1000580210 生产日期:2018-08 | 标称宽度52mm | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 康定市同康 大药房 | 生产批号:3MZ1811 生产日期:20181107 | 型号：光面型 宽度：52±2mm | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 沃尔玛（四川）百货有限公司成都龙泉驿分店 | 生产批号:1000580212 生产日期:2018-08 | 标称宽度52mm | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 马尔康市妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 生产批号:18106204 002 生产日期:20181002 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 冈本株式会社 | 广安正和祥药业连锁有限公司 | 生产批号:HK168X9B 生产日期:10/2018 | Okamoto Super Lubricative condom 直形光面型 标称宽度：53±2毫米 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 海氏海诺乳胶（青岛）有限公司 | 凉山福星医药 有限公司 | 生产批号:F171103 生产日期:2017/11 | 产品型号：浮点型 产品规格：标称宽度52mm±2mm | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 四川贝尔康医药有限公司 | 生产批号:1000750905 生产日期:2019-04 | 标称宽度52mm | 成都市新都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | GUMMITECH INDUSTRIES SDN.BHD 马来西亚古米特工业有限公司 | 四川贝尔康医药有限公司 | 生产批号:19B01 生产日期:201902 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm | 成都市新都区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州万方健医药有限公司 | 隆昌京华壹零贰药业连锁有限 公司 | 生产批号:GW8061 生产日期:2018年06月 | 标称宽度：52mm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 安岳唐芝林药品有限公司 | 生产批号:1000700560 生产日期:2019-02 | 标称宽度52mm | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛欧米卡橡胶制品有限公司 | 自贡梓橦宫大药房连锁有限公司 | 生产批号:18010311A 生产日期:20180103 | 型号：光面型 规格：52mm±2mm | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 施梦（天津）乳胶有限公司 | 资阳市蜀康药品有限责任公司 | 生产批号:1801XP2 生产日期:201801 | 标称宽度：52±2mm/光面型 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河北安琪胶业有限公司 | 四川攀枝花贝尔康医药有限公司 | 生产批号:181046 生产日期:201810 | 型号：平滑型 规格：52mm±2mm（W52） | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 冈本珠式会社 | 绵阳正和祥药业连锁有限公司 游仙一店 | 生产批号:HK11882B 生产日期:08/2018 | Okamoto Vanilla Condom 标称宽度：53±2毫米 光面型 | 绵阳市游仙区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 青神县妇幼 保健院 | 生产批号:171210101 生产日期:20171225 | 标称宽度：52mm 光面型 | 青神县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 保定三普科技开发有限公司 | 泸州市妇幼保健计划生育服务 中心 | 生产批号:190102 | 光面型 52±2mm 长度≥160mm | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 泸州市人民医院 | 生产批号:HB1711G 生产日期:20171102 | 类型：光面型 宽度：52±2mm | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 保定三普科技开发有限公司 | 遂宁市安居区 人民医院 | 生产批号:190402 | 光面型52±2mm 长度≥160mm | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东铭源乳胶有限责任公司 | 四川山河水药业有限公司 | 生产批号:201903 生产日期:201903 | W52±2mm（光面型） | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 海氏海诺乳胶（青岛）有限公司 | 四川天伦药业 有限公司 | 生产批号:G180420 生产日期:2018/04 | 光面型 标称宽度52mm±2mm | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 马来西亚NULATEX SDN.BHD（马来西亚优立德有限公司） | 四川东升大药房连锁有限责任 公司 | 生产批号:YT8-05AT 生产日期:2018.05 | 标称宽度：52±2mm 颗粒型 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | NULATEX SDN.BHD. | 平昌康贝大药房连锁有限公司 旗舰分店 | 生产批号:1805/20 生产日期:2018/05 | 类型 三合一型 宽度 52±2（mm） | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 四川人福海灵医药有限公司 | 生产批号:8012 生产日期:20180112 | 型号：光面型 宽度：52±2mm | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 自贡市大安区大山铺中心卫生院 | 生产批号:17102802 生产日期:20171026 | 标称宽度：52mm 光面型 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 沃尔玛（四川）百货有限公司成都华府大道分店 | 生产批号:1000645896 生产日期:2018-11 | 标称宽度49mm | 四川省天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 四川易尔通药业有限公司 | 生产批号:70502 生产日期:201705 | 平行边带精囊 类型：光面型 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 四川省中江神龙医药有限公司 | 生产批号:U8F807F 生产日期:2018 06 | 标称宽度：52±2mm 型号：光面（平面型） | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 四川省长星药业有限公司 | 生产批号:18102221 生产日期:20181022 | 型号：光面型 规格：52mm±2mm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 生产批号:1805106 生产日期:201805 | 标称宽度52±2mm 产品型号光面型 | 成都市新都区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 巴中市康贝大药房连锁有限公司 | 生产批号:1000769608 生产日期:2019-05 | 标称宽度 52.5mm | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂） | 泸州锦欣妇产医院有限公司 | 生产批号:17112302 生产日期:20171109 | 标称宽度：52mm 光面型 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 四川射洪华通药业有限责任公司 | 生产批号:HT1901M 生产日期:20190102 | 类型：颗粒型 宽度：52±2mm 长度≥160mm | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | KAREX INDUSTRIES SDN.BHD | 四川省儒龙医药有限公司 | 生产批号:18N0463 生产日期:201802 | 型号：螺纹型 标称宽度：52mm±2mm | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 绵阳市第三人民医院 | 生产批号:8062 生产日期:20180612 | 宽度：52±2mm 类型：光面型 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州万方健医药有限公司 | 雅安西康医药 有限公司 | 生产批号:AX9011 生产日期:2019年01月 | 光面型 标称宽度：52mm | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司 | 康定市佳美大药房连锁有限公司 | 生产批号:1901102 生产日期:20190106 | 宽度：52±2mm 长度：≥160mm 类型：有储精囊光面型 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 沃尔玛（四川）百货有限公司成都龙泉驿分店 | 生产批号:G18100 生产日期:2018.10 | 标称宽度：52mm 标准长度：≥170mm 平面直壁平行边带储精囊 型号：颗粒型 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 四川久兴医药器械有限公司 | 生产批号:Y809C 生产日期:2018.09 | 光面型；平均宽度52mm±2mm | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 四川九州通医药有限公司 | 生产批号:18102 生产日期:20181015 | 宽度：52±2mm 型号：光面型 | 成都市温江区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 四川华芝药业有限公司 | 生产批号:DS1711G 生产日期:2017.11 | 光面型；平均宽度52mm±2mm | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | Suretex Prophylactics（India）Limited | 雅安高济和康药业有限公司 | 生产批号:LH170905 生产日期:2017/09 | 非光面型 标称宽度：52mm | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 冈本株式会社 | 资阳市泉润商贸有限公司 | 生产批号:HK57893B 生产日期:09/2018 | Okamoto Purity condom 标称宽度：53±2毫米 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 素瑞特斯有限公司 | 沃尔玛（四川）百货有限公司成都华府大道分店 | 生产批号:18076JD 生产日期:2018/07 | 标称宽度为 52mm | 四川天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 四川海棠医药 有限公司 | 生产批号:HS1806L 生产日期:20180622 | 类型：光面型 宽度：52±2mm 长度：≥160mm | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 保定三普科技开发有限公司 | 四川海棠医药 有限公司 | 生产批号:171006 | 光面型 长度:≥160mm 宽度：52±2mm | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 四川省仁祥药业有限公司 | 生产批号:18104 生产日期:20181001 | 宽度：52±2mm 螺纹型 | 仁寿县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司东街店 | 生产批号:18G08A 生产日期:2018.08 | 类型：光面型 标称宽度：52mm | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司宜宾县华富商业城店 | 生产批号:G1810S 生产日期:2018.10 | 型号：光面型 标称宽度：52mm 标准长度：≥170mm | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 天津中生乳胶 有限公司 | 雅安高济和康药业有限公司 | 生产批号:LA18102 生产日期:2018/10 | 光面 标称宽度52mm，长度不应小于160mm | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 理县妇幼保健和计划生育服务中心 | 生产批号:18106204 002 生产日期:20181002 | 标称宽度：52mm 类型：光面型 | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 攀枝花金利医药贸易有限公司 | 生产批号:18052 生产日期:20180512 | 宽度：52±2mm 光面型 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 素瑞特斯有限 公司 | 广元泰和医药贸易有限公司 | 生产批号:18112JB 生产日期:2018/10 | 标称宽度为52mm | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 雅安西康医药 有限公司 | 生产批号:18G08A 生产日期:2018.08 | 类型：光面型 标称宽度：52mm | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 绵阳市游仙区益寿堂康沈家坝 加盟药店 | 生产批号:180931 生产日期:201809 | 标称宽度：52mm 型号：光面 润滑型 | 绵阳市游仙区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 中美百翰医疗产品（湖北）有限 公司 | 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限 责任公司 | 生产批号:190101ZM 生产日期:2019.01 | W52mm 非光面型颗粒 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | GUMMITECH INDUSTRIES SDN.BHD（马来西亚古米特工业 有限公司） | 蓬安蓬州医药有限公司 | 生产批号:17H13 生产日期:2017.08 | 标称宽度:52±2mm 型号:光面型 | 蓬安县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 乐山科伦医药贸易有限公司 | 生产批号:201809 生产日期:201809 | 标称宽度：52±2mm 长度：≥160mm 类型：光面 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江市汇通药业有限公司 | 四川人福海灵医药有限公司 | 生产批号:8075 生产日期:20180702 | 型号：光面型 宽度：52±2mm | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用静脉留置针（86批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四川省食品药品检验检测院 |  |
|  | 密闭式防针刺伤静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 大邑望县中医 医院 | 生产批号:9106982 生产日期:2019-05-16 | 24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19ml/min | 大邑县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 攀枝花市第二 人民医院 | 生产批号:8305839 生产日期:2018-11-15 | 直型 24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19mL/min | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 岳池县人民医院 | 生产批号:8141405 生产日期:2018-06-20 | 直型22G×1.00IN 0.9mm×25mm 33ml/min | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 汶川县人民医院 | 生产批号:8305896 生产日期:2018-11-30 | Y型 24G×0.75IN 19mL/min 0.7mm×19mm | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 资阳市人民医院 | 生产批号:8141409 生产日期:2018-06-25 | Y型 24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19mL/min | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 自贡市第四人民医院 | 生产批号:8233290 生产日期:2018-09-16 | 直型 20G×1.16IN 1.1mm×30mm 50mL/min | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 绵竹市人民医院 | 生产批号:8305836 生产日期:2018-11-13 | 直型 24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19mL/min | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 夹江县人民医院 | 生产批号:8325631 生产日期:2019-01-03 | 直型24G×0.75IN 0.7mm×19mm 19mL/min | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 雅安市雨城区 人民医院 | 生产批号:8107465 生产日期:2018-05-29 | 直型 22G×1.00IN 0.9mm×25mm 33mL/min | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 密闭式静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 遂宁市中心医院 | 生产批号:8262058 生产日期:2018-10-26 | 直型 24G×0.75IN 19mL/min 0.7mm×19mm | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 四川安岳贝尔康医药有限公司 | 生产批号:批181213 生产日期:2018-12-13 | 24G 0.7mm×19mm 流速：19ml/min | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. | 雅安职业技术学院附属医院 | 生产批号:8136223 | 24GA 0.75IN 0.7×19mm 25ml/min | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 荣县新城医院 有限公司 | 生产批号:批20181015 L1 生产日期:20181015 | Y型 22G 0.9×25 流速：30ml/min | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 威远县山王中心卫生院 | 生产批号:批190219 生产日期:20190219 | A-a头皮式 A型 24G 0.7×19mm 19mL/min | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. | 雅安市人民医院 | 生产批号:8234079 | 24GA 0.75IN 0.7×19mm 25ml/min | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南慧超医疗器械有限公司 | 德阳高新康复 医院 | 生产批号:20180816 生产日期:20180825 | Y型 24G 0.7×19 19ml/min | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 洪雅县中医医院 | 生产批号:批190219 生产日期:20190219 | A-a 头皮式A型24G 0.7×19mm 19mL/min | 洪雅县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 四川洪辉医疗器械有限公司 | 生产批号:批181010 生产日期:20181010 | 头皮式A型22G 0.9×25mm 32mL/min | 眉山市东坡区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 四川景宏医疗器械有限公司 | 生产批号:批181213 生产日期:2018-12-13 | B型 24G 0.7mm×19mm 流速：19ml/min | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 泸州市中医医院 | 生产批号:18120268 生产日期:20181224 | YFⅡ-A型 22G×1.00IN（0.9×25mm） 流速：33ml/min | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 四川宇航医疗器械有限公司 | 生产批号:批190330 生产日期:20190330 | A-b 头皮式A型 24G 0.7×19mm 19mL/min | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 射洪县中医院 | 生产批号:YD2-180823 生产日期:2018-08-23 | 0.73mm×19mm 24G×3/4" 2ml/min | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 广汉市人民医院 | 生产批号:20180502 | 24G×0.75" 0.7mm×19mm 流速：18ml/min | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 雅安河北医院 | 生产批号:180111 16 生产日期:20180116 | 18G×29mm/Y-G | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 三台县妇幼保健计划生育服务 中心 | 生产批号:20181001 10 生产日期:20181010 | 24G×19mm/Y-G | 三台县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 遂宁市船山区妇幼保健院 | 生产批号:180601 05 生产日期:20180605 | 20G×29mm/Y-G | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 宣汉县妇幼保健计划生育服务 中心 | 生产批号:批20190106 生产日期:20190106 | 型号：Y-G 24G×0.75 IN（0.7mm×19mm） 19ml/min | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南曙光汇知康生物科技股份 有限公司 | 四川旭天药业 有限公司 | 生产批号:批190115 生产日期:2019-01-15 | B型： 22G 0.9mm×25mm 流速：33ml/min | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 西昌市人民医院 | 生产批号:批181214 生产日期:20181214 | A-b头皮式A型24G 0.7×19mm 19mL/min | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 泸沽铁矿职工 医院 | 生产批号:批20181123 L1 生产日期:20181123 | Y型 24G 0.7×19 流速：19ml/min | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 理县人民医院 | 生产批号:批180308 生产日期:20180308 | 头皮式A型22G 0.9×25mm 32mL/min | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 万源仁合医院 | 生产批号:批190114 生产日期:2019-01-14 | B型 20G 1.1mm×30mm 流速：50ml/min | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 万源市天泰药业有限责任公司 | 生产批号:批190219 生产日期:20190219 | A-a 头皮式A型24G 0.7×19mm 19mL/min | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南曙光汇知康生物科技股份 有限公司 | 四川酒都医药 有限公司 | 生产批号:批180818 生产日期:2018-08-18 | B型 22G0.9mm×25mm 流速：33ml/min | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 通江新区医院 | 生产批号:18341 | 1.1×30mm 20G×1.18"51ml/min | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南曙光汇知康生物科技股份 有限公司 | 四川省铭杰药业有限公司 | 生产批号:批181213 生产日期:2018-12-13 | B型 24G 0.7mm×19mm 流速：19ml/min | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 乐山科伦医药贸易有限公司 | 生产批号:批20180501 生产日期:20180524 | Y型 22G 0.9×25 流速：30ml/min | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 稻城县人民医院 | 生产批号:20190141 15 生产日期:20190115 | 24G×19mm/Y-G | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江苏阳普医疗科技有限公司 | 大邑县人民医院 | 生产批号:201903004 生产日期:20190308 | YZ24GX19-19 | 大邑县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 南充友豪医院 | 生产批号:19113 生产日期:201904 | 0.7×19mm 24G×3/4" 22ml/min | 南充市高坪区市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 简阳市人民医院 | 生产批号:20190551 26 生产日期:20190526 | 型号规格：24G×19mm/Y-G 公称流量：21ml/min | 简阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 上海普益医疗器械股份有限公司 | 南充市高坪区 人民医院 | 生产批号:180521 生产日期:2018年05月21日 | 型号：针尖套头Y型 规格：22G L=25mm 流量=34ml/min | 南充市高坪区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 生产批号:批190526 生产日期:20190526 | Y型 0.7×19 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 蒲江鑫名老年病医院 | 生产批号:批190103 生产日期:2019-01-03（单包装） | B型 24G 0.7mm×19mm 流速：19ml/min | 蒲江县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 营山县妇幼保健计划生育服务 中心 | 生产批号:批20181011 16 生产日期:20181016 | 24G×19mm/Y-G | 营山县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南飘安集团有限公司 | 四川省兴诚药业有限责任公司 | 生产日期:20190212 | Y型 24G 0.7mm×19mm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 大英县人民医院 | 生产批号:批20180501 生产日期:20180525 | Y型 22G 0.9×25 流速：30ml/min | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 四川众信堂医药贸易有限公司 | 生产批号:批190226 生产日期:2019-02-26 | B型：24G 0.7×19mm 流速：19ml/min | 三台县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 资中县龙江中心卫生院 | 生产批号:20181211 18 生产日期:20181218 | 24G×19mm/Y-G | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 四川美迪药业 有限公司 | 生产批号:批20190218 生产日期:20190218 | 三通型0.7×19mm 18mL/min 24G×0.75IN | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 四川合盛源医药有限公司 | 生产批号:190121 生产日期:20190121 | Y型0.7×19 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 苍溪县人民医院 | 生产批号:181206 生产日期:20181206 | Y型 1.3×32 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 富顺华英医院 | 生产批号:批180912 生产日期:20180912 | 头皮式 A型 24G 0.7×19mm 19mL/min | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 洪雅仁济医院 | 生产批号:批20181123 L1 生产日期:20181123 | Y型 24G 0.7×19 流速：19ml/min | 洪雅县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 上海普益医疗器械股份有限公司 | 黑水县人民医院 | 生产批号:180709 生产日期:2018年07月09日 | 型号：普通型Y型 规格：24G 导管外径：0.7mm 流量=15ml/min L=18mm | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 万源市妇幼保健计划生育服务 中心 | 生产批号:180721 生产日期:20180723 | I型 24G 24G×19mm 22ml/min | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 冕宁县人民医院 | 生产批号:180741 11 生产日期:20180711 | 24G×19mm/Z-G | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 广州爱迪医疗科技有限公司 | 大邑县妇幼保健计划生育服务中心（大邑县妇幼保健院） | 生产批号:19149 生产日期:201906 | 0.7×19mm 24G×3/4" 22ml/min | 大邑县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 圣光医用制品股份有限公司 | 四川省时代宏医药有限公司 | 生产批号:批190109 | 型号：Y型 规格：22G 流速：30mL/min | 眉山市东坡区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 生产批号:批190423 生产日期:20190423 | A-a头皮式A型 24G 0.7×19mm 19mL/min | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 华蓥市人民医院 | 生产批号:20190331 03 生产日期:20190303 | 24G×19mm/Y-G 公称流量：21ml/min | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 巴塘县人民医院 | 生产批号:180601 05 生产日期:20180605 | 20G×29mm/Y-G | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 乐山市市中区城北医院 | 生产批号:批20181220 L1 生产日期:20181220 | Y型 24G 0.7×19 流速：19ml/min | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 广元市光华药业有限公司 | 生产批号:B1批20180110 生产日期:20180110 | Y型 22G 0.9×25 流速：30ml/min | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 成都阴氏骨科 医院 | 生产批号:批190422 Z1C 生产日期:20190422 | Y型-03 24G×0.75” 0.7×19mm 20mL/min | 蒲江县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 喜德县人民医院 | 生产批号: YD2-E170607E 生产日期:2017-06-07 | 0.90mm×25mm 22G×1〃 32ml/min | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ-A型） | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 简阳市中医医院 | 生产批号:19053025 生产日期:20190523 | 24G×0.75IN 0.7×19mm 流速：19ml/min | 简阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ-B型） | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 四川壮力药业 有限公司 | 生产批号:19030034 生产日期:20190316 | 26G×0.63IN 0.6×16mm 流速：10ml/min | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ-C型） | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 盐边县人民医院 | 生产批号:19030366 生产日期:20190327 | 24G×0.75IN 0.7mm×19mm 流速：19ml/min | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ-C型） | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 三台县中医骨科医院 | 生产批号:19030300 生产日期:20190315 | 24G×0.75IN 0.7×19mm 流速：19ml/min | 三台县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ-C型） | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 荣县妇幼保健院 | 生产批号:18060125 生产日期:20180611 | 22G×1.00IN 0.9×25mm 流速：33ml/min | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ-C型） | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 三台县中医院 | 生产批号:18100328 生产日期:20181031 | 22G×1.00IN 0.9×25mm 流速：33ml/min | 三台县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Ⅱ-C型） | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 生产批号:18080233 生产日期:20180824 | 20G×1.16IN 1.1×30mm 流速：50ml/min | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y式） | 河南驼人贝斯特医疗器械有限 公司 | 青川县人民医院 | 生产批号:1903005 生产日期:2019年3月5日 | 24G 0.7㎜×19㎜ 流速：20mL/min | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y式） | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 乐山老年病专科医院 | 生产批号:1902022 生产日期:2019年2月22日 | 24G 0.7mm×19mm 流速：20ml/min | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y式） | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 巴中市恩阳区中医医院 | 生产批号:1901029 生产日期:2019年1月29日 | 24G 0.7mm×19mm 流速：20ml/min | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y式） | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 巴中市妇幼保健院 | 生产批号:1901021 生产日期:2019年1月21日 | 22G 0.9mm×25mm 流速：31ml/min | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y型） | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 广元博爱医院 | 生产批号:批181206 生产日期:20181206 | Y型-03 20G×1.16" 1.1×30mm 45mL/min | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y型） | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 广安福源医院 | 生产批号:批181008 生产日期:20181008 | Y型-03 24G×0.75" 0.7×19mm 20mL/min | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y型） | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 营山县人民医院 | 生产批号:批180703 生产日期:20180703 | Y型-03 22G×1.00" 0.9×25mm 31mL/min | 营山县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y型） | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 生产批号:批181210 生产日期:20181210 | Y型-01 24G×0.75" 0.7×19mm 20mL/min | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y型） | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 宜宾市南溪区 新康医院 | 生产批号:批180727 生产日期:20180727 | Y型-03 24G×0.75" 0.7×19mm 20mL/min | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y型） | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 乐至亲和医院 | 生产批号:批181113 生产日期:20181113 | Y型-03 22G×1.00" 0.9×25mm 31mL/min | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用静脉留置针（Y型） | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 泸州市江阳区 丹林镇卫生院 | 生产批号:批20190217A 生产日期:20190217 | Y型-03 24G×0.75 0.7×19mm 20mL/min | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用留置针 | 上海锦泽夏本医疗器械有限公司 | 广安市广安区 人民医院 | 生产批号: 20180925 生产日期:20180930 | FY 0.9×25mm（22G） 流速：23 mL/min | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用留置针 | 上海锦泽夏本医疗器械有限公司 | 西南医科大学 附属医院 | 生产批号:20190225 生产日期:20190226 | FY 0.7×19mm（24G） 流速：15mL/min | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 一次性使用输液器（带针）100批 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一次性使用输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 乐山老年病专科医院 | 生产批号:批20190221 生产日期:2019-02-28 | 带针 0.7# | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 内江市东兴区高梁中心卫生院 | 生产批号:批20180508 生产日期:20180508 | S2D2S 0.7×25TWLB | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 隆昌市响石中心卫生院 | 生产批号:批20181020 生产日期:20181020 | B3-1 0.7mm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 汶川县人民医院 | 生产批号:批190301 生产日期:20190301 | 型号：Y103 规格：0.7×25TWLB | 阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 南充市身心医院 | 生产批号:批190301 生产日期:20190307 | A3 0.9×26TWLB | 营山县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 隆昌市山川中心卫生院 | 生产批号:批20190327 生产日期:20190327 | B3-1 0.7mm | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 四川省天瑄药业有限公司 | 生产批号:批180306 生产日期:20180306（单包装） | A-0.6×25 TWLB | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 四川省内江宇成医疗设备有限 责任公司 | 生产批号:批190111 生产日期:20190111 | 型号：Y103 规格：0.6×25TWLB | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 富顺县人民医院 | 生产批号:批20190305 生产日期:20190305 | C1 b | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 荣县人民医院 | 生产批号:批20181120（单包装） 生产日期:20181120 | C1b 输液针规格0.7×25 TWLB | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 广元泰和医药贸易有限公司 | 生产批号:批181004 生产日期:20181004（单包装） | TB-0.7×25 TW LB | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 遂宁市中心医院 | 生产批号:批190315 生产日期:190315（单包装） | IS-G 0.7×25TW-LB | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 射洪县妇幼保健计划生育服务中心 | 生产批号:批190301 生产日期:20190301 | 型号：Y103 规格：0.7×25TW LB | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 攀枝花市轩迈商贸有限公司 | 生产批号:批20190424 生产日期:20190424 | C1bYT | 攀枝花市 市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 攀枝花市第二 人民医院 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | 型号：Y103 规格：0.7×25TW LB | 攀枝花市 市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川山峰医疗 器械有限公司 | 生产批号:批180511 生产日期:20180511 | 型号：Y103 规格：0.55×20TW LB | 绵阳市涪城区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集体股份有限公司 | 绵竹东风医院 | 生产批号:批190321 生产日期:20190321（单包装） | B-0.75×25TWLB | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 中江县中医医院 | 生产批号:批181023 生产日期:181023（单包装） | IS-G 0.7×25TW-LB | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 四川香山医药 有限公司 | 生产批号:批190121 生产日期:20190121 | 型号：Y103 规格：0.7x25TW LB | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 绵阳市中心医院 | 生产批号:批20190417 生产日期:20190417 | C1b | 绵阳市涪城区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 四川宇航医疗器械有限公司 | 生产批号:批20181112 | A3 0.7×24 TWLB | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 雅安市中医医院 | 生产批号:批190321 生产日期:20190321 | 型号：Y94 规格：0.7×25TW LB | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 宜宾福仁药业有限责任公司 | 生产批号:批190121 生产日期:190121（单包装） | IS-G 0.7×25TW-LB | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 泸州市江阳区丹林镇卫生院 | 生产批号:批181015 生产日期:20181015（单包装） | A-0.55×19 RW LB | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 泸州市中医医院 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | 型号：Y76 规格：0.7×25 TWLB | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 泸州市人民医院 | 生产批号:批190416 生产日期:20190416 | 型号：Y93 规格：0.7×25 TWLB | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 莲花医疗用品 有限公司 | 雅安河北医院 | 生产批号:190222（单包装） 生产日期:20190222 （单包装） | A1 0.7×25 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 喜德县妇幼保健计划生育服务中心（喜德县妇幼保健院） | 生产批号:批180917 生产日期:20180917 | B3X0.7×25TWSB | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 广安市广安区 人民医院 | 生产批号:批190304 生产日期:20190304 | BлX0.7×25TWSB | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 达州新天泰药业集团有限公司 | 生产批号:批190119 生产日期:190119（见单包装） | IS-G1 0.6×25TW-LB | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 大竹县人民医院 | 生产批号:批20180905（单包装） 生产日期:20180905 | C1bYT 输液针规格：0.7×25TWLB | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 邻水县人民医院 | 生产批号:批181230 生产日期:20181230（单包装） | Y-0.55×19RWLB | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 达县新桥医院 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | 型号：Y103 规格：0.7×25 TWLB | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 乐山鲍氏医疗投资有限公司乐山嘉定医院 | 生产批号:批20180917D1 生产日期:20180917 | S2D2SO.7×25TWLB | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 四川康宁医用器材有限公司 | 生产批号:批190220 生产日期:20190220 | BлX0.7×25TWSB | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 丹棱南苑中医医院 | 生产批号:批20190327 生产日期:20190327 | B3-1 0.7mm | 丹棱县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 彭山新城医院 | 生产批号:批190506 生产日期:20190506 | Y103 0.7×25 TW LB | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 四川壮力药业有限公司 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | 型号：Y103 规格：0.55×20 TW LB | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 巴中市恩阳区中医医院 | 生产批号:批190321 生产日期:20190321 | 型号：Y94 规格：0.7×25 TW LB | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 岳池县人民医院 | 生产批号: 批20181213D1 生产日期:20181213 | S2D2S0.7×25TWLB | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 金堂县中医医院 | 生产批号:批190611 生产日期:20190611 | 型号：Y76 规格：0.7×25 TWLB | 金堂县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 金堂县第一人民医院 | 生产批号:批20190523 生产日期:20190523 | B3-1 0.7mm | 金堂县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 彭州市中医医院 | 生产批号:批190506 生产日期:20190506 | 型号：Y76 规格：0.7×25 TW LB | 彭州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 邛崃市医疗中心医院 | 生产批号:批190516 生产日期:20190516 | 型号：Y103 规格：0.7×25TWLB | 邛崃市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 生产批号:批190716 生产日期:20190716 | 型号：Y75 规格：0.8×28 TW LB | 新津县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 阆中骨科医院 | 生产批号:批180714 生产日期:080714（单包装） | IS-G1 0.6×25TW-LB | 阆中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 阆中市七里社区卫生服务中心 | 生产批号:批180722 生产日期:20180722（单包装） | A-0.55×19 RW LB | 阆中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 彭州市人民医院 | 生产批号:批190616 生产日期:20190616 | 型号：Y76 规格：0.7×25 TWLB | 彭州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 崇州市人民医院 | 生产批号:批190417 生产日期:190417（单包装） | IS-G1 0.7×25TW-LB | 崇州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 生产批号:20190325 1 | 型号：H 静脉输液针规格：0.7×25TW SB | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 攀枝花煤业（集团）有限责任 公司总医院 | 生产批号:批180306 生产日期:20180306 | 型号：Y103 规格：0.7×25TW LB | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 大英县中医医院 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | 型号：Y103 规格：0.7×25TW LB | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 生产批号:批190123 生产日期:190123（单包装） | IS-G 0.55×20RW-LB | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 生产批号:批190511 生产日期:20190511 | 型号：Y103 规格：0.7×25TWLB | 阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 四川鑫广源医疗器械有限公司 | 生产批号:批181016 生产日期:20181016 | 型号：Y103 规格：0.7×25 TW LB | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 达州市远圣药业有限责任公司 | 生产批号:批190318 生产日期:20190318（见单包装） | A-0.6×25TWLB | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 乐至县石湍镇 中心卫生院 | 生产批号:批190117 生产日期:190117（单包装） | IS-G1 0.7×25TW-LB | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 资阳市人民医院 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | 型号：Y103 规格：0.7×25TWLB | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 国药集团四川遂宁市医疗器械有限公司 | 生产批号:20190325 1 | 型号：H 静脉输液针规格：0.7×25TW SB | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院） | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | 型号：Y103 规格：0.7×25 TW LB | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 巴中市中心医院 | 生产批号:批20190416 生产日期:20190416 | C1b 0.7×25TWLB | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 生产批号:20190527 5 | 型号：H 静脉输液针规格：0.55×20 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 巴中市妇幼 保健院 | 生产批号:批190131 生产日期:20190131（单包装） | A-0.7×25TW LB | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 广安福源医院 | 生产批号:批181121 生产日期:20181121 | Y103 0.7×25TWLB | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 盐边县人民医院 | 生产批号:20180811 生产日期:20180811 | C1b | 攀枝花市 市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 广元市第三 人民医院 | 生产批号:批190410 生产日期:20190410 | BлX 0.7×25 TWSB | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 眉山市彭山区彭溪镇卫生院 | 生产批号:批190213 生产日期:190213（单包装） | IS-G1 0.7×25TW-LB | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 四川安岳贝尔康医药有限公司 | 生产批号:批190403 生产日期:20190403（单包装） | A-0.6×25 TW LB | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 夹江县人民医院 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | 型号：Y76 规格：0.7×25 TW LB | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产批号:批190212 生产日期:190212（单包装） | ⅠS-G 0.7×25TW-LB | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 荣县妇幼保健院 | 生产批号:批190111 生产日期:20190111 | 型号：Y84 规格：0.7×25TWLB | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 四川绵阳科伦医药贸易有限公司 | 生产批号:批190305 生产日期:20190305 | BлX 0.6×25TWSB | 绵阳市涪城区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 华蓥市人民医院 | 生产批号:批190326 生产日期:20190326 | 型号：Y103 规格：0.7×25TWLB | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 西南医科大学附属中医医院 | 生产批号:批190426 生产日期:20190426 | 型号：Y94 规格：0.7×25 TWLB | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 宁南县人民医院 | 生产批号:批190313 生产日期:20190313 | BлX0.7×25TWSB | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 兴文县人民医院 | 生产批号:批180906 生产日期:20180906 | 型号：Y94 规格：0.7×25TWLB | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 攀枝花市海恩医疗器械有限公司 | 生产批号:批190110 生产日期:190110（单包装） | IS-G1 0.7×25TW-LB | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 四川省富顺中兴药业有限公司 | 生产批号:批190301 生产日期:20190301 | 型号：Y103 规格：0.7×25TWLB | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 泸州九龙泌尿专科医院有限公司 | 生产批号:批20181226 生产日期:20181226 | B3-1 0.7mm | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 遂宁市船山区妇幼保健院 | 生产批号:批190408 生产日期:20190408 | BлX0.7×25TWSB | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 绵阳同安医疗器械有限公司 | 生产批号:批190120 生产日期:20190120（单包装） | A-0.7×25 TW LB | 绵阳市涪城区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 雅安仁康医院 | 生产批号:批190417 生产日期:190417（单包装） | IS-G1 0.7×25TW-LB | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 丹棱县人民医院 | 生产批号:批20190410 生产日期:20190410 | C1 输液针规格：0.7×25 TW LB | 丹棱县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 德阳市旌阳区中医院 | 生产批号:批20181205（单包装） 生产日期:20181205 | C1bYT 输液规格0.75×25TWLB | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 邛崃市医疗中心医院 | 生产批号:批190526 生产日期:20190526 | 型号：Y103 规格：0.7×25TWLB | 邛崃市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 生产批号:批190721 生产日期:20190721 | 型号：Y81 规格：0.7×25 TW LB | 新津县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 四川省铭杰药业有限公司 | 生产批号:批190321 生产日期:20190321（单包装） | A-0.7×25TWLB | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 达州骨科医院有限公司 | 生产批号:批20181218D1 生产日期:20181218 | S2D2S 0.7×25TWLB | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 仪陇县妇幼保健院 | 生产批号:批190429 生产日期:20190429 | BлX0.7×25TWSB | 仪陇县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 生产批号:批190716 生产日期:20190716 | 型号：Y75 规格：0.8×28TW LB | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 生产批号:批190611 生产日期:20190611 | 型号：Y103 规格：0.6×25TW LB | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器 带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 仪陇县第二人民医院 | 生产批号:批190216 生产日期:20190216 | 型号：Y103 规格：0.7×25TW LB | 仪陇县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 雅安市人民医院 | 生产批号:批190401 生产日期:20190401 | 型号：Y76 规格：0.7×25TW LB | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器带针 | 圣光医用制品股份有限公司 | 绵阳市万康医疗器械有限责任 公司 | 生产批号:批190105 | A1 0.7×25 TWLB | 绵阳市涪城区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器带针 | 成都市新津事丰医疗器械有限 公司 | 雅安职业技术学院附属医院 | 生产批号:批180321 生产日期:20180321 | 型号：Y85 规格：55×20TW LB | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器带针 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 自贡市光华医疗器械有限公司 | 生产批号:批190301 生产日期:190301（单包装） | ⅠS-G 0.7×25TW-LB | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器带针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川省广汉市医药开发有限公司 | 生产批号:20190408 7 | 型号：H 静脉输液针规格：0.7×25TW SB | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用输液器带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 广元协和医院 | 生产批号: 批20190225D1 生产日期:20190225 | S4D2S 0.7×25TWLB | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用多穿刺器式输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 凉山彝族自治州第二人民医院 | 生产批号:批20190401 生产日期:2019-04-04 | 进气式 0.7mm | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 一次性使用多穿刺器式输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 崇州市人民医院 | 生产批号:批20190521 生产日期:2019-05-29 | 进气式 0.7mm | 崇州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 医用电气设备（202批） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 资阳市康路医疗器械经营部 | 生产日期:2019/02/18 出厂编号:190200568（产品编号） | 9F-3 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低频治疗仪 | 深圳市攀高电子有限公司 | 乐至县双树医疗器械有限公司 | 生产批号: LOT-201804091（外包装上） 生产日期: 2018-04-24（外包装上） 出厂编号: SN-1804071839（外包装上） | PG-2602A | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 小型医用制氧机 | 合肥雅美娜环境医疗设备有限 公司 | 遂宁市康民君乐医疗器械有限 公司 | 生产批号: 20190500704 /X（批号/产品编号） 生产日期:20190506 出厂编号: 20190500704 /X（批号/产品编号） | ZY-3FW | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 自贡市宏达医疗器械有限公司 | 生产日期:2018.09.07 出厂编号: 81809004031（产品编号） | TDP-T1 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用分子筛制氧机 | 江苏巨贸医疗设备有限公司 | 四川易知康贸易有限公司 | 生产批号:20180811（外包装上） 生产日期:2018.08.11（外包装上） 出厂编号: 18HDY310200Y（外包装上） | JMC3A Ni | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 自流井区康源医疗器械经营部 | 生产日期:2019-02 出厂编号: D002R192002360（SN） | SDZ-Ⅱ | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆雨逸科技有限公司 | 荣县晓林医疗器械有限责任公司 | 生产日期:2018/08/09 出厂编号:1808090072（产品编号） | L-13A | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线体温计 | 深圳市百乐富电子科技有限公司（外包装上） | 荣县旭阳镇惠康医疗器械经营部 | 生产批号:BSC17K13A（LOT） 生产日期:2017-11（外包装上） | IT-121 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外体温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 四川华芝药业 有限公司 | 生产批号:17G40（生产批号） 生产日期:20170822 | AET-R101 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆蜀轩医疗器械有限公司 | 自流井区康源医疗器械经营部 | 生产日期:2018.08（出厂日期） 出厂编号:2018080185 | CQX-20T | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 中频激光综合治疗仪 | 广州市祥友医疗器械科技有限 公司 | 安岳县你永健医疗器械经营部 | 生产日期:2017.09.07（制造日期） 出厂编号:0801301（机身编码） | XY-802 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆雨逸科技 有限公司 | 安岳县好孝心医疗器械经营部 | 生产日期:2018/01/24 出厂编号: 180124230（产品编号） | T-01 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川鑫广源医疗器械有限公司 | 生产日期:2018.06.13 出厂编号: 21806002190 | HM6805-Ⅱ-5 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外体温计 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司资阳娇子大道店 | 生产批号:20170703（生产批号）（外包装上） 生产日期:2017年07月11日（外包装上） 出厂编号:样品1：2017070101718（SN） 样品2：2017070100074（SN） | HW-1 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 广汉市吉昌药业连锁有限公司 二分店 | 生产日期:2018.03 出厂编号:028599 | CQ-10 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 四川美迪康医疗器械有限公司 | 生产日期:2019.02.20 出厂编号:015956 | CQ-29P | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电脑中频治疗仪 | 北京奔奥新技术有限公司 | 四川康普乐医疗器械有限公司 | 生产日期:2018年9月 出厂编号:180914080 | BA2008-Ⅰ | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低频脉冲治疗仪 | 青岛鑫升实业 有限公司 | 雅安市雨城区怡达医疗器械总汇 | 生产日期:2019/03/29 出厂编号:121903055（编号） | G6805-I型 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 广元市保利康医疗器械有限公司 | 生产日期:2019-03 出厂编号: D002R193006143（SN） | SDZ-II | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱 治疗器 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 绵阳市万康医疗器械有限责任 公司 | 生产日期:2019/01/24 出厂编号: 19012408332（产品编号） | CQG-10A | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司临江路分店 | 生产日期:2018-08-14 出厂编号: M18060017-001-0477（序列号） | HYS-3500 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲 治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 广元市广康医疗器械经营部 | 生产日期:2019-02-22 出厂编号: T19010003-001-0047（序列号） | HYS-339 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 乐至县乐益 保健用品店 | 生产日期:2018.11.11 出厂编号:139110 | CQ-10 | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电针治疗仪 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任 公司 | 资阳市蜀康药品有限责任公司 | 生产日期:2018年10月15日 出厂编号: 18100098073（产品编号） | XYD-I | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗仪 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 绵阳子安医疗器械有限公司 | 生产日期:2018.12.20 出厂编号: 1812200030053 | HW-T-1 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川山峰医疗器械有限公司 | 生产日期:2019/03/08 出厂编号:190300083（产品编号） | 7F-3DW | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱 治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 盐亭本草堂药业有限公司 | 生产日期:2019.03.26 出厂编号: 31903043157（产品编号） | TDP-L3 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 四川杏林医药连锁有限责任公司德阳市泰山北路药店 | 生产批号:1903015（批号） 生产日期:2019年03月06日 出厂编号:1190297（编号） | CQJ-16B | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 德阳大中太极大药房连锁有限公司连锁25店 | 生产日期:2018.12.04 出厂编号: 1812042003695 | TDP-T-I-1 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 绵阳市涪城区康怡医疗器械 经营部 | 生产日期:2017-04 出厂编号: D002R174017674（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 四川天诚药业股份有限公司 | 生产日期:2018.11.03 出厂编号:1811032006804 | TDP-T-I-1 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆博之翰科技有限公司 | 四川一百年医疗器械有限公司广元分公司 | 生产日期:2018.11 出厂编号:18110313（生产编号） | OH-TJ | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆雨逸科技 有限公司 | 广元市广康医疗器械经营部 | 生产批号: 生产日期:2018/11/06 出厂编号:1811060760（产品编号） | T-11A | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗仪 | 重庆市康牌医疗器械有限公司 | 广元市锦康商贸有限公司 | 生产批号:160702（生产批号） 生产日期:2016年07月06日 出厂编号:616029 | KHT-1 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 四川恒瑞医疗器械有限公司 | 生产日期:2019.03.13 出厂编号: 1903132216104 | TDP-L-I-4 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗仪 | 重庆薏青医疗器械有限公司 | 广元市兴曌医疗器械经营部 | 生产批号: 生产日期:2018年1月29日 出厂编号: YQ1801297035（产品编号） | KHL-2 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 雅安市雨城区怡达医疗器械总汇 | 生产日期:2019-01 出厂编号: D002R191004211（SN） | SDZ-Ⅱ | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 雅安市雨城区康健医疗器械 销售部 | 生产日期:2017.08.18 出厂编号: 11708001129 | HM6805-I-5 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 雅安市雨城区康健医疗器械 销售部 | 生产批号: CUM17030008 生产日期:2017.05.12 出厂编号:A00729 | HYS-3200 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 雅安市雨城区康健医疗器械 销售部 | 生产日期:2019/03/08 出厂编号: 19030803897（产品编号） | T-100A | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 多参数监护仪 | 深圳市施博瑞科技实业有限公司 | 四川中邦医用设备有限公司 | 生产日期:2019/5/6 出厂编号: 1905060434-6P（仪器编号） | SPR9000A | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川中邦医用设备有限公司 | 生产日期:2018.12.04 出厂编号: 61812001119 | HM/HW-L1 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 泸州凡宇医疗器械有限公司 | 生产日期:2017-06 出厂编号: D002R176049668（SN） | SDZ-Ⅱ | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 高电位治疗机 | 上海冠瑞医用电子有限公司 | 绵阳市涪城区冠瑞医疗器械 经营部 | 生产日期:2019-03 出厂编号:0360909001 | GR-GDW-09C | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 四川恒悦医疗器械有限公司 | 生产批号: 生产日期:2018.11.01 出厂编号: 1811015301481 | TDP-L-I-3 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 泸州市东升大药房连锁有限公司第五直营店 | 生产日期:2016.08 出厂编号:084893 | CQ-10 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川华太药业有限公司合江县明珠花园店 | 生产日期:2018/03/08 出厂编号: M17110002-018-0036（序列号） | HYS-339 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用分子筛制氧机 | 北京神鹿医疗器械有限公司 | 四川医源医疗器械有限公司 | 生产日期:2019年05月16日 出厂编号: 0193E0515086（产品编号） | SL-3E-310 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 四川全泰堂恒达医疗器械有限 公司 | 生产日期:2018-07 出厂编号:SN D003X187000755（产品编号） | SDZ-Ⅲ | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 遂宁市美康阜医疗器械有限公司 | 生产日期:2019/03/08 出厂编号: 19030803898（产品编号） | T-100A | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用制氧机 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限 公司 | 生产批号:A03799A04（生产批号） 生产日期:2018.12.25 出厂编号: A03799A04066（产品编号） | K5B-3 | 攀枝花市 市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱 治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 攀枝花宏吉昌商贸有限公司 | 生产日期:2019.02.18 出厂编号: 31902006217（产品编号） | TDP-L3 | 攀枝花市 市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 攀枝花宏吉昌商贸有限公司 | 生产日期:2017-06 出厂编号: D002R176043986（SN） | SDZ-II | 攀枝花市 市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司中心店 | 生产批号: CUM17060007（生产批号） 生产日期:2017.08.25 出厂编号:A080091（序列号） | HYS-H130 | 攀枝花市 市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外耳式体温计 | 昆山热映光电 有限公司 | 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限 责任公司 | 生产批号:PC728A012（生产批号）（外包装上） 生产日期:2017年07月12日（外包装上） 出厂编号:样品1：E707C025690（SN） 样品2：E707C025683（SN） | TH859S | 攀枝花市 市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 四川洪辉医疗器械有限公司 | 生产日期:2017-05 出厂编号: D002R175018626（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 眉山市东坡区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 耳腔式医用红外 体温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 四川洪辉医疗器械有限公司 | 生产批号:CEMS03（生产批号）（外包装上） 生产日期:20190506（外包装上） 出厂编号:样品1：CEMS03 00433（LOT） 样品2：CEMS03 00417（LOT） | YI-100A | 眉山市东坡区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 四川杏林医药连锁有限责任公司隆昌市康复中路药店 | 生产日期: 2018.06.24（铭牌上） 出厂编号:098892 B | CQ-29P | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆益鸟医疗器械有限公司 | 西昌安可医疗器械有限责任公司 | 生产日期:2015.06（出厂日期） 出厂编号:YN1506028 | YN-18 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 凉山州康源医疗器械有限责任 公司 | 生产批号:1811（批号）（外包装上） 生产日期:2018/11/15（检验/生产日期）（铭牌上） 2018/11（外包装上） 出厂编号:181101307（器号）（外包装上）、181101307（产品编号）（铭牌上） | 7F-3DW | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲 治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川省德盛堂健康医械连锁有限公司翠屏区 文星街店 | 生产日期:2018-08-02 出厂编号: M18070010-015-0018（序列号） | HYS-339 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 9F系列制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川博源药业有限公司 | 生产日期:2017/03/31 出厂编号:170303752（产品编号） | 9F-3 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用分子筛制氧机 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 内江市康惠多大药房有限公司五星路店 | 生产日期:2017.10.21 出厂编号:1710210010（产品编号） | ZH-A36 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 小型医用制氧机 | 黄山市雅适医疗器械有限公司 | 威远鑫天瑄大药房有限公司 | 生产批号:20180303（生产批号） 生产日期:20180303 出厂编号:2018033120（产品编号） | YS-300 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线体温计 | 东莞市福达康实业有限公司 | 四川圣杰药业有限公司内江市东兴区万达广场店 | 生产批号:1806（生产批号）（外包装上） 生产日期:20180605（外包装上） | FT-F11 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 凉山佳能达医药贸易有限责任公司 | 生产日期:2017-06 出厂编号: D002R176046780（SN） | SDZ-Ⅱ | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 中频电疗仪 | 四川千里倍益康医疗科技股份 有限公司 | 西昌瑞思迈贸易有限公司 | 生产日期:2018年05月 出厂编号:18050703（出厂序号） | ZP-100DⅠD | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆中芝医用仪器有限公司 | 西昌瑞思迈贸易有限公司 | 生产日期:2019-3-6 出厂编号: 190305F27（产品编号） | CQ-BS8 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低频治疗仪 | 成都东方人健康产业有限责任公司 | 凉山州光华医疗器械有限责任公司 | 生产批号:20161216（外包装上）（产品批号） 生产日期: 2016.12.16（外包装上） 出厂编号:160901 | DFR/DZ-1 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 凉山川西南零售连锁药业有限公司 | 生产日期:2019.04.02 出厂编号:0014498H | CQ-61 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川省巴中市康庆医疗器械有限公司 | 生产日期:2018-09-15 出厂编号: M18080001-028-0036（序列号） | HYS-339 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 通江县中医医院 | 生产日期:2017.12.06 出厂编号: 21712006175 | HM6805-II-5 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 四川省儒龙医药有限公司 | 生产批号:18AC（批号）（外包装上） 生产日期:2018/11/2（外包装上） 出厂编号:样品1：18ACB20081（SN） 样品2：18ACB20079（SN） | HTD8818C | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 四川速睿贸易 有限公司 | 生产日期:2017-05 出厂编号: D002R175023122（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 中频治疗仪 | 廊坊市天月医疗器械有限公司 | 四川速睿贸易 有限公司 | 生产日期:181107 出厂编号: Z18221793（产品编号） | ZM-C-IA | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 井研县益康医疗器械有限公司 | 生产日期:2018/03/25 出厂编号:180304953（产品编号） | 7F-3BW | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 中频激光综合 治疗仪 | 广州市祥友医疗器械科技有限 公司 | 乐山众康医疗器械有限公司 | 生产日期:2018.01.03（制造日期） 出厂编号:XY886004（机身编码） | XY-805 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 乐山市凯安医疗器械有限公司 | 生产日期:2019.05.24/02批 出厂编号:002494 8K | CQ-61 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用分子筛制氧/雾化机 | 仁新节能环保设备（上海）有限 公司 | 乐山市健步医疗器械有限责任 公司 | 生产批号:20190301（生产批号）（外包装上） 生产日期:2019-3-14（外包装上） 出厂编号: 321903000183（产品编号）（外包装上） | LP-3L-Y | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 平昌县人民医院 | 生产日期:2048.06.24（铭牌上） 出厂编号:066997 | CQ-29P | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用分子筛制氧机 | 保定迈卓医疗器械有限公司 | 四川一百年医疗器械有限公司巴中祝甯康分公司 | 生产批号:MZ2019-32（产品批号） 生产日期:2019-03-11 出厂编号:MZJ3S 40683（产品编号） | JAY-3AW | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深证市好一生电子科技有限公司 | 四川齐隆医疗器械有限公司 | 生产日期:2018/07/20 出厂编号: M18060013-023-0017（序列号） | HYS-339 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 广安正和祥药业连锁有限公司 | 生产日期:2018.06.07 出厂编号: 81806001175 | HM/HW-T1 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川齐隆医疗器械有限公司 | 生产日期: 2018.03.01 出厂编号: 11803001052 | HM6805-Ⅰ-5 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 干式荧光免疫分析仪 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 广安永城医疗器械有限责任公司 | 生产日期:2018.07.09 出厂编号: MA-I10118060145（仪器编号） | MA-I | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 小型医用制氧机 | 黄山市雅适医疗器械有限公司 | 宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司文星街二店 | 生产日期:20170622 出厂编号:2017062302（产品编号） | YS-300 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 宜宾市腾翔医疗器械有限公司 | 生产日期:2019.03.05 出厂编号: 61903004009（产品编号） | HM/HW-L1 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外体温计 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 泸州本草堂医药有限公司 | 生产批号:20190204序列号028（生产批号）（外包装上） 生产日期:2019-02（铭牌上）、2019年02月（外包装上） 出厂编号:样品1：1902EA10003（SN）、 样品2：1902EA10063（SN） | HW-1 | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱 治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川省内江宇成医疗设备有限 责任公司 | 生产日期:2019.04.03 出厂编号: 81904003201（产品编号） | TDP-T1 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆雨逸科技有限公司 | 国药广安医疗器械有限公司 | 生产日期:2018/09/10 出厂编号:1809100170（产品编号） | L-23A | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川得弘医疗器械物流有限公司 | 生产日期:2018/12/12 出厂编号:181200624（产品编号） | 9F-3BW | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗仪 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 马尔康市医药 公司 | 生产日期:2018.11.16 出厂编号: 1811165331863 | TDP-L-I-5 | 阿坝藏族羌族自治州州市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 病人监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 生产日期:2018-12 出厂编号: EV-8C041791（SN） | iMEC12 | 阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗仪 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 茂县葆芝林药房 | 生产批号:1902003（批号） 生产日期:2019年02月14日 出厂编号:2190074（编号） | HLH-2 | 阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司筠连筠州北路店 | 生产日期:2018.11.06 出厂编号:81811011084（产品编号） | TDP-T1A | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 中频电疗仪 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 渠县华邦医疗器械有限公司 | 生产日期:2018年03月 出厂编号:18030239（出厂序号） | ZP-100CⅡA | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆雨逸科技有限公司 | 渠县振波医疗器械有限公司 | 生产日期:2019/01/04 出厂编号:1901040297（产品编号） | L-23A | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆雨逸科技有限公司 | 渠县振波医疗器械有限公司 | 生产日期:2017/11/23 出厂编号:171123471（产品编号） | T-01 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 达州市建华医疗器械有限公司 | 生产日期:2019.03.07 出厂编号: 11903003129（产品编号） | HM6805-Ⅰ-5 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用制氧机 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 达州市宇泰医疗器械有限公司 | 生产日期:20190226 出厂编号:010950142（产品编号） | Y007-3W | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用红外体温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 宜宾仁康医疗器械有限公司 | 生产批号:CEMS04（生产批号）（外包装上） 生产日期:20190506（外包装上） 出厂编号:样品1：CEMS04 00104（LOT） 样品2：CEMS04 00162（LOT） | YI 100 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 四川省德盛堂健康医械连锁有限公司翠屏区 刘臣街店 | 生产日期:2017-03 出厂编号: D002R173008392（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | TDP特定电磁波 治疗器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 宜宾天天康大药房零售连锁有限责任公司江北旧州路店 | 生产日期:20161011（合格证上） 出厂编号: 20161011316D | TDP-XY-8X | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 长宁县蜀胜医疗器械有限责任 公司 | 生产日期:2017/12/20 出厂编号:171200852（产品编号） | 7F-3EW | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 高电位治疗仪 | 广州南都电子科技有限公司 | 南充和美医疗器械有限公司 | 生产日期:2019年4月17日（机身底部） 出厂编号: ND02B6300190400066（机身上） | ND-10000B | 西充县市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 生产日期:201412（检验/出厂日期）（产品合格证上） | SDZ-Ⅱ型 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 南充双盛医疗器械有限公司 | 生产日期:2018-09-15 出厂编号: M18080001-047-0017（序列号） | HYS-339 | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 荧光免疫定量分析仪 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 四川盛欣医疗器械有限公司 | 生产日期:20190402 出厂编号: 1800402191345（SN） | FA50 | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 小型医用制氧机 | 合肥康居人智能科技有限公司 | 康定市龙一大药房康巴同泰六店 | 生产批号:20180518（批号） 生产日期:20180518 出厂编号: 20180518150（编号） | KJR-Y21 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 手术显微镜 | 成都科奥达光电技术有限公司 | 成都科奥达光电技术有限公司 | 生产日期:2019 07 28 出厂编号:21001338 | ASOM-510 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 超声治疗仪 | 深圳市德迈科技有限公司 | 四川靖林医疗器械有限公司 | 生产日期:2016.06.22 出厂编号:7160600064（制造编号） | DM-200B | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 重庆市康牌医疗器械有限公司 | 南充泰润医疗器械有限公司 | 生产批号:170520（生产批号） 生产日期:2017年05月26日 出厂编号:217004 | KLJ-1 | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 成都铸盛医疗器械有限公司 | 生产日期:2017/09/12 出厂编号:170900185（产品编号） | 9F-3 | 成都市金牛区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 数码中频治疗仪 | 陕西嘉盛科技开发有限公司 | 成都市惠诚医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.6.03 出厂编号:000463（出产编号） | JF-AI型 | 成都市金牛区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外体温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 成都岚湖医疗器械有限公司 | 生产批号:19D15（生产批号） 生产日期:20190420 | AET-R101 | 成都市金牛区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲 治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 成都煜华医疗器械有限公司 | 生产日期:2019-04-15 出厂编号: M18100002-016-0011（序列号） | HYS-339 | 成都市青羊区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针灸治疗仪 | 无锡佳健医疗器械股份有限公司 | 成都联利达医疗器材有限公司 | 生产日期:2018-11 出厂编号:1803734D（产品编号） | CMNS6-1型 | 成都市青羊区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经皮神经电刺激仪 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 生产日期:2019年05月 出厂编号:19050008（出厂序号） | QL/T-ⅡA | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | 生产日期:2019.06.03 出厂编号: 61906001012（产品编号） | HM/HW-L1 | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 南充锦盛康医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.04.16 出厂编号: 31704001001 | HM6805-III-6 | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电脑中频经络通 治疗仪 （商品名：数码多功能治疗仪） | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 四川大地长合医疗器械有限公司 | 生产日期:2018年08月07日（制造日期） 出厂编号:01841960（本机编号） | QX2001-AII型 | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线体温计 | 东莞市福达实业有限公司 | 南充得复康医疗器械有限公司 | 生产批号:1711（生产批号）（外包装上） 生产日期:20171117（外包装上） | FT-F11 | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 智能电刺激仪 | 四川省智能电子实业有限公司 | 四川省智能电子实业有限公司 | 生产日期:2019年08月01日（外包装上） 出厂编号:105502（产品编号）（外包装上） | IS300型（外包装上） | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 成都力健生大药房有限责任公司 | 生产批号:1901061 生产日期:2019年01月29日 出厂编号:1190248（编号） | CQJ-16B | 成都市武侯区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 神经射频治疗仪 | 四川锦江电子科技有限公司 | 四川锦江电子科技有限公司 | 生产日期:2019年07月 出厂编号:NR190601 | VATION-50N | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用制氧机 | 四川大爱科技 有限公司 | 康定市同康 大药房 | 生产日期:2016年6月（出厂日期） 出厂编号:16067010 | DZ-3W | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 半自动尿液分析仪 | 成都恩普生医疗科技有限公司 | 成都恩普生医疗科技有限公司 | 生产日期:2019年07月26日 出厂编号: 701168656UB | Ui | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 半自动尿液分析仪 | 成都恩普生医疗科技有限公司 | 成都恩普生医疗科技有限公司 | 生产日期:2019年07月26日 出厂编号: 701167895UT | Ui-pro | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非接触式红外体温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 成都九鼎药房连锁有限责任公司高新区（紫竹中街药店） | 生产日期:2018.10.12（外包装上） 出厂编号:样品1：C00181077481（S/N）、 样品2：C00181077486（S/N） | JXB-182 | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 成都维特大药房有限公司高新区紫荆东路药店 | 生产批号:1902005（批号） 生产日期:2019年02月18日 出厂编号:1190183（编号） | HLH-1 | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川省德盛堂健康医械连锁有限公司自贡欧姆龙专卖店 | 生产日期:2018-09-15 出厂编号: M18080001-016-0010（序列号） | HYS-339 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 成都新世纪川康大药房连锁有限公司双流东升街道安福街药店 | 生产日期:2018.11.16 出厂编号: 31811034221 | TDP-L3 | 成都市双流区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 病人监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 金川县人民医院 | 生产日期:2017-04 出厂编号: EX-74044825（SN） | iMEC10 | 阿坝藏族羌族自治州市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 中频电疗仪 | 四川千里倍益康医疗科技股份 有限公司 | 四川医源医疗器械有限公司 | 生产日期:2018年12月 出厂编号:18120331（出厂序号） | ZP-100DⅠA | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 温热中低频治疗仪 | 武汉市康本龙医疗器械有限公司 | 四川康普乐医疗器械有限公司 | 生产日期:2017年03月（出厂日期） 出厂编号:17000368 | HL-Y6A | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 中频电疗仪 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 泸州凡宇医疗器械有限公司 | 生产日期:2018年04月 出厂编号:18040347（出厂序号） | ZP-100DIB | 泸州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 9F系列制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川佳祥医疗器械有限公司 | 生产批号:1706-0020（批号）（外包装上） 生产日期:2017/06/21 出厂编号:170601913（器号）（外包装上）、170601913（产品编号）（铭牌上） | 9F-3 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 雅安市雨城区怡达医疗器械总汇 | 生产日期:2019-01-14 出厂编号: M18120010-013-0053（序列号） | HYS-339 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用制氧机 | 苏州柯尔医疗器械有限公司 | 成都德仁堂药业连锁有限公司高新区府城大道药店 | 生产日期:2019年03月05日 出厂编号: ZY3LW1903002037（生产编号） | CR-ZY3LW | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱 治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川蔓珍贸易有限责任公司 | 生产日期:2019.01.15 出厂编号: 81901028208（产品编号） | TDP-T1 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆市雨逸科技有限公司 | 岳池县福安康医疗器械有限公司 | 生产日期:2018/08/29 出厂编号:1808290557（产品编号） | L-01 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 病人监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 四川瀚诚医疗科技有限公司 | 生产日期:2019-03 出厂编号: EX-93067354（SN） | iMEC10 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用制氧机 | 苏州柯尔医疗器械有限公司 | 乐至县乐益保健用品店 | 生产日期:2018年10月24日 出厂编号:ZY3LW 1810003871（生产编号） | CR-ZY3LW | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 四川省红叶医疗卫生材料有限公司 | 生产日期:2019-05 出厂编号: D002R195002785（SN） | SDZ-Ⅱ | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 心脏射频消融仪 | 四川锦江电子科技有限公司 | 四川锦江电子科技有限公司 | 生产日期:2019年06月 出厂编号:XP190511 | HL-100F | 成都市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 成都维特大药房有限公司高新区紫荆东路药店 | 生产批号:1903015 生产日期:2019年03月06日 出厂编号:1190223（编号） | CQJ-16B | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低频治疗仪 | 深圳市攀高电子有限公司 | 广元市保利康医疗器械有限公司 | 生产批号:LOT-201804091（外包装上） 生产日期:2018-04-24 （外包装上） 出厂编号: SN-1804071406（外包装上） | PG-2602A | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低频电子脉冲 治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 雅安市雨城区怡达医疗器械总汇 | 生产日期:2018-08-29 出厂编号: M18070011-001-0027（序列号） | HYS-222 | 雅安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 成都煜华医疗器械有限公司 | 生产日期:2019-01 出厂编号: D002R191008462（SN） | SDZ-II | 成都市青羊区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线体温计 | 东莞市福达康实业有限公司 | 四川省广汉市吉昌药业有限公司 | 生产批号:1902（生产批号）（外包装上） 生产日期:20190225（外包装上） | FT-F11 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用红外体温计 | 深圳市家康科技有限公司 | 遂宁市美康阜医疗器械有限公司 | 生产批号:M170319（外包装上） 生产日期:2017/04/19（外包装上） 出厂编号:样品1：M17031900179（序列号） 样品2：M17031900122（序列号） | IFR600 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川德阳太极大药房连锁有限责任公司连锁二十六店 | 生产日期:2017/07/24 出厂编号:170700034（产品编号） | 7F-3EW | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 四川速睿贸易有限公司 | 生产日期:201506 出厂编号:063694 | CQ-10 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 四川省德盛堂健康医械连锁有限公司自贡自由路店 | 生产日期:2018.12.22 出厂编号: 1812225435524 | TDP-L-I-8A | 自贡市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | TDP治疗器 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 生产日期:2016年3月11日 出厂编号: 1603116310649 | TDP-L-I-3 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 广安正和祥药业连锁有限公司 | 生产日期:2018.06.24（铭牌上） 出厂编号:000244 C | CQ-29P | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆雨逸科技 有限公司 | 船山区康复之音保健器械经营部 | 生产日期:2018/01/24 出厂编号: 180124254（产品编号） | T-01 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 成都希尔康商贸有限公司 | 生产日期:2019/04/02 出厂编号: 19040215530（产品编号） | L-150A | 成都市金牛区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低频治疗仪 | 湖南六合医疗保健用品有限公司 | 攀枝花市友帮医疗器械有限公司 | 生产批号:LH17EA129（产品批号）（合格证上） 生产日期:20171109（检验日期）（合格证上） 出厂编号:LH17EA 12900013（产品生产编号） | LK-EA家用型 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 内江市市中区天天笑体育用品经营部 | 生产日期:2018/03/08 出厂编号: M17110002-025-0040（序列号） | HYS-339 | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 尿液分析仪 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 宜宾腾博医疗设备有限公司 | 生产日期:2017-06 出厂编号: 197D0005323（SN） | U120 | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 绵阳市康正医疗器械有限公司 | 生产日期:2017.12.03 出厂编号: 31712002157 | HM6805-Ⅲ-6 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川绵晟药业有限公司 | 生产日期:2018.12.03 出厂编号: 11812004082 | TDP-L1 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱治疗器 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 四川全泰堂恒达医疗器械有限公司 | 生产日期:2018/10/29 出厂编号:SN 18102917055（产品编号） | CQG-222B | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 非接触式红外体温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 达州新天泰药业集团有限公司 | 生产日期: 2018.11.28（外包装上） 出厂编号:样品1：CO2181220272（S/N）（机身上）、 样品2：C02181220279（S/N）（机身上） | JXB-178 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 成都鲁蓉医疗器械有限公司第一分公司 | 生产日期:2018.10.16 出厂编号: 11810002105 | HM6805-I-5 | 成都市青羊区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 经穴治疗仪 | 四川恒明科技开发有限公司 | 乐山新瑞医疗器械有限公司 | 生产日期:2019.04.10 出厂编号: 11904001146（产品编号） | HM6805-I-5 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 小型医用制氧机 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 生产日期:2017年05月24日 出厂编号: OC1705001556 | ZY-3AC | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用制氧机 | 四川大爱科技有限公司 | 四川大爱科技有限公司 | 生产日期:2019年4月 出厂编号: 33119040004（产品编号） | DZ-3W-1 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆雨逸科技有限公司 | 攀枝花市爱康多商贸有限公司 | 生产日期:2018/06/30 出厂编号: 1806300678（产品编号） | L-02 | 攀枝花市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电脑中频电疗仪 | 北京天长福医疗设备制造有限公司 | 绵阳长康医疗器械销售有限公司 | 生产日期:2018年10月15日 出厂编号:18012453（编号） | T99-AⅠ | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用分子筛制氧机 | 江苏巨贸医疗设备有限公司 | 安岳县康永医疗器械经营部 | 生产批号:20180813（外包装上批号） 生产日期:2018.08.13（外包装） | JMC3A Ni | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 大竹县万兴医疗器械有限公司 | 生产日期:2019-01 出厂编号: D002R191005812（SN） | SDZ-Ⅱ | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 金川县中藏医院 | 生产日期:2018-02 出厂编号: D002R182015158（SN） | SDZ-Ⅱ | 阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 南充鑫洪医疗器械有限公司 | 生产日期:2019-01 出厂编号: D002R191004223（SN） | SDZ-Ⅱ | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 成都岚湖医疗器械有限公司 | 生产日期:2017-03 出厂编号:D002R173011396（SN） | SDZ-Ⅱ型 | 成都市金牛区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 眉山市乐康医疗器械有限公司 | 生产批号:1712027（批号） 生产日期:2017年12月22日 出厂编号:117032（编号） | HLH-1 | 眉山市东坡区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线治疗器 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 四川省南部县大药房零售连锁有限公司第一店 | 生产批号:1809017（批号） 生产日期:2018年09月12日 出厂编号:218016（编号） | HLH-2 | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 热垫式中频脉冲 治疗仪 | 上海康伴保健器械有限公司 | 成都力健生大药房有限责任公司 | 生产日期:2018/06/01（外包装上） 出厂编号:BB0012433 | WDM-8000 | 成都市武侯区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 制氧机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 四川省红叶医疗卫材有限公司 | 生产批号:1811 生产日期:2018/11/14 出厂编号:181100938（产品编号）（铭牌上） | 7F-3DW | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用制氧机 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 南充和平药房连锁有限责任公司第16店 | 生产日期:2018.11.30 出厂编号: Ma18111220132（产品编号） | KSOC-3N | 南充市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱 治疗器 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 四川济世药业 有限公司 | 生产日期:2019/02/16 出厂编号: 19021616513（产品编号） | CQG-22A | 内江市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波谱 治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 广安永城医疗器械有限责任公司 | 生产日期:2018.10.30 出厂编号: 11810022219 | TDP-L1 | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外耳式体温计 | 昆山热映光电 有限公司 | 西昌康华零售连锁药业有限公司康华大药房 | 生产批号:PC728A012（生产批号）（外包装上） 生产日期:2017年07月12日（外包装上） 出厂编号:样品1：E707C025690（SN） 样品2：E707C025683（SN） | TH859S | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线电子体温计 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 德阳市玉泉万心堂大药房有限 公司 | 生产批号:XL18A01206（生产批号）（外包装上） 生产日期:2018-03-27 出厂编号:样品1：NX509597（SN） 样品2：NX509608（SN） | TET-340 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电针仪 | 扬州康岭医用电子仪器有限公司 | 攀枝花市友帮医疗器械有限公司 | 生产日期:2018年12月 出厂编号:0506180309（产品编号） | G91-A型 | 攀枝花市 市场监督 管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外线电子体温计 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 四川省均东医药有限公司 | 生产批号:XL18A01218（生产批号）（外包装上） 生产日期:2018-05-25 出厂编号:样品1：NX572815（SN） 样品2：NX572636（SN） | TET-340 | 巴中市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电脑中频治疗仪 | 北京金豪商贸 有限公司 | 成都联利达医疗器材有限公司 | 生产日期:2018年06月29日 出厂编号: 0120180629187964（产品编号） | J18A1 | 成都市青羊区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低频脉冲治疗仪 | 青岛鑫升实业 有限公司 | 射洪县中医院 | 生产日期:2019/03/29 出厂编号: 081903046（编号） | G6805-I型 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 四川佳祥医疗器械有限公司 | 生产日期:2018-09-15 出厂编号: M18080001-014-0035（序列号） | HYS-339 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 立体动态干扰电治疗仪 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任 公司 | 四川顺泽科技 有限公司 | 生产日期:2018年10月2日 出厂编号: 18100571001（产品编号） | XY-K-GR-AI | 宜宾市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电脑中频电疗仪 | 北京天长福医疗设备制造有限 公司 | 四川天颐医疗器械有限公司 | 生产批号: 生产日期:2015年10月10日（出厂检验日期） 出厂编号:15015389（批（编）号） | T99-AⅠ | 资阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆蜀轩医疗器械有限公司 | 凉山州光华医疗器械有限责任 公司 | 生产日期:2018.09（出厂日期） 出厂编号:2818090209 | CQX-28D | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 特定电磁波治疗器 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 夹江县容星医疗器材经营部 | 生产批号:L1901010 生产日期:2019年01月16日 出厂编号:1190013（编号） | CQJ-16B | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 红外体温计 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 四川一心堂医药连锁有限公司 旺苍药店 | 生产批号:20170703（生产批号）（外包装上） 生产日期:2017年07月11日 （外包装上） 出厂编号:样品1：2017070100354（SN） 样品2：2017070101431（SN） | HW-1 | 广元市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电脑中频治疗仪 | 北京金豪商贸 有限公司 | 康定市龙一大药房康巴同泰六店 | 出厂编号: 0120130714139194（机器编号） | J18A1 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用制氧机 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 眉山市康泰健医疗器械经营部 | 生产批号: 20180628005（外包装上）（生产批号） 生产日期:20180711（外包装上） | Y007-3W | 眉山市东坡区市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 小型医用制氧机 | 合肥雅美娜环境医疗设备有限 公司 | 广安康仁医疗器械经营部 | 生产批号: 20181006532 生产日期:20181019 （机身条码上） 出厂编号: 20181006532（机身条码上）（产品编号） | ZY-2AW | 广安市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 射频治疗仪 | 绵阳立德电子股份有限公司 | 绵阳立德电子股份有限公司 | 生产日期:2019年04月17日 出厂编号:ZB19-1002 | LDRFT-50 | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 低频治疗仪 | 深圳市攀高电子有限公司 | 德阳大成家人健康连锁药房有限公司天山路店 | 生产批号: LOT201709023（外包装上） 生产日期:2017-09-12（外包装上） 出厂编号: SN-1709020718 | PG-2601B8 | 德阳市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 医用红外耳温计 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 乐山三好名典药业零售连锁有限公司愈康店 | 生产批号: E20170815（生产批号） 生产日期:20170815（说明书上） | ET-001 | 乐山市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
|  | 电脑中频治疗仪 | 北京益康来科技有限公司 | 达州市建华医疗器械有限公司 | 生产日期:2019年2月20日 出厂编号: A201902008-08 | YKL-A型 | 达州市市场监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |

附件2

医疗器械抽检项目不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 生产企业（进口总代理）所在省份/ 国家 | 生产批号/生产日期/出厂编号 | 规格/型号 | 检品 来源 | 检验依据 | 不合格 项目 | 不合格项目的标准规定和检验数据 | 检验 结果 | 检测 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用医用口罩 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | 成都艾鑫堂大药房有限公司 | 安徽省 | 生产批号：20181122 生产日期：20181122 | 挂耳式 175*95mm | 成都市 锦江区 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及安徽省小山卫生材料有限公司一次性使用医用口罩产品技术要求皖械注准20152640178 | 2.3.2.1 细菌过滤效率 | 标准规定：应不小于95%； 检验数据：47%、55%、53% （不合格品数：3） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 2 | 一次性使用医用口罩 | 河南省升元医用卫材有限公司 | 乐山市市中区城北医院 | 河南省 | 生产批号：20190106 生产日期：2019年1月6日 | 平面型 | 乐山市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及河南省升元医用卫材有限公司一次性使用医用口罩产品技术要求豫械注准20162640755 | 2.5口罩带-2.5.2； 2.6细菌过滤效率（BFE）； 2.8 无菌 | 标准规定：每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N；检验数据：均小于10N（不合格品数：3）。标准规定：应不小于95%；检验数据：63%，60%，63%（不合格品数：3）。标准规定：应无菌；检验数据：有菌生长 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 3 | 一次性使用医用口罩 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 万源市天泰药业有限责任公司 | 江西省 | 生产批号：20181202 生产日期：2018年12月2日 | 型号：II型 耳挂式 规格：中号 | 达州市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及南昌市凯旋医疗器械有限公司一次性使用医用口罩产品技术要求赣械注准20162640164 | 2.6细菌过滤效率（BFE） | 标准规定：应不小于95%； 检验数据：19%、16%、16%（不合格品数：3） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 4 | 医用口罩 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 通江新区医院 | 河南省 | 生产批号：20190216 生产日期：2019年2月16日 | 平面耳挂式 | 巴中市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及新乡市康民卫材开发有限公司医用口罩产品技术要求豫械注准20172640664 | 2.6细菌过滤效率（BFE） | 标准规定：应不小于95%； 检验数据：49%，49%，48%（不合格品数：3） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 5 | 天然胶乳橡胶 避孕套 | 中拓河北乳胶科技发展有限公司 | 筠连县喜乐堂大药房 | 河北省 | 生产批号：190102 生产日期：190107 | 颗粒型长度≥160mm 标称宽度52±2mm | 宜宾市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB/T 7544-2009天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法 | 6.1未处理的避孕套-爆破体积 | 标准规定：爆破体积应不小于18.0dm3； 检验数据：检验数据：13.0dm3～28.5dm3 不合格品数：3 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 6 | 天然胶乳橡胶 避孕套 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 四川星广医药有限公司 | 广东省 | 生产批号：T7122 生产日期：2017.12 出厂编号：036210（产品编码） | 光面型 标称宽度：52mm±2mm 长度:≥160mm | 广元市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB/T 7544-2009天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法 | 6.1未处理的避孕套； 8针孔（漏水试验） | 标准规定：爆破体积应不小于18.0dm3； 检验数据：17.0dm3～36.0dm3 不合格品数：1。 标准规定：将上述未发现可见渗漏的充水避孕套移至吸水纸上，用手在纸上方（25-35）mm处对避孕套施加压力并滚动闭口端至少一周，使整个避孕套平均受压且与吸水纸接触，在距开口端25mm以外处检视其漏水（针孔），应符合规定； 检验数据：11个样品有漏水 不合格品数：11 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 内江亚和贸易有限公司 | 重庆市 | 生产日期：2019年04月13日 | 中号B型 | 内江市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及YY 0336-2013一次性使用无菌阴道扩张器 | 4.4.2结构强度 | 标准规定：扩张器扩张至最大档时，施加30N作用力，任何部件不应断裂； 检验数据：插销（档位调节杆）脱落.不合格品数：5 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 8 | 电脑中频经络通治疗仪（商品名：数码多功能治疗仪） | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 资中县宏郡贸易有限责任公司 | 广东省 | 生产日期：2014年06月02日（制造日期） 出厂编号：0145395（机身编码） | QX-263型 | 内江市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求、YY 0607-2007医用电气设备 第 2 部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 | GB 9706.1-2007中56.3 连接—概述c） | 标准规定： c）与患者发生导电连接的导线应设计成患者远端的连接端的导电连接不应接地或接触可能有的危险电压 检验数据： 患者远端可触及危险电压 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 9 | 电脑中频治疗仪 | 北京金豪商贸有限公司 | 四川恒兴医药有限公司 | 北京市 | 出厂编号：0120150727148608（机器编号） | J18A1 | 泸州市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验、YY 0607-2007医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 | 4.1传导发射 | 标准规定： 在150kHz至30MHz范围内，传导发射应满足标准限值的要求 检验数据： 传导发射超标（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 10 | 中频 电疗仪 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 眉山市康泰健医疗器械经营部 | 四川省 | 生产日期：2018年07月出厂编:18070391（出厂序号） | ZP-100DIA | 眉山市 东坡区 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求、YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验、YY 0607-2007医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 | GB 9706.1-2007中58.9 保护接地连接 | 标准规定： 当保护接地通过插头和插座实现时，保护接地连接应在电源接通前先接通，在电源断开后再断开 检验数据： 不符合规定（网电源插头上没有保护接地脚） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 11 | 中频综合治疗仪 | 广州市健崎电子科技有限公司 | 遂宁市康民君乐医疗器械有限公司 | 广东省 | 生产日期：2019年02月19日（检验日期）（合格证上） 出厂编号： 0836839 | JQ-848 | 遂宁市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验、YY 0607-2007医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 | 4.2辐射发射 | 标准规定： 在30MHz至1GHz范围内，辐射发射应满足标准限值的要求 检验数据： 辐射发射超标（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 12 | 温热中低频治疗仪 | 武汉市康本龙医疗器械有限公司 | 通江县中医医院 | 湖北省 | 生产日期：2017年05月（出厂日期） 出厂编号：17000146 | HL-Y6A | 巴中市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求、YY 0607-2007医用电气设备 第 2 部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 | YY 0607-2007中50工作数据的准确性-50.2 | 标准规定： 50.2 当用随机文件中规定负载范围内误差不超过±10%的负载电阻进行测量时，测量值对随机文件中规定的或设备标识的脉冲宽度、脉冲重复频率和幅度值，包括直流分量的偏差必须不大于±30% 随机文件中公布参数如下：脉冲宽度：333.3μs 检验数据： 156.0μs 偏差：-53% | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 13 | 特定电磁波（TDP）治疗器 | 重庆华伦弘力实业有限公司 | 成都胡记华生大药房有限公司 | 重庆市 | 生产批号：1801041 生产日期：2018年01月09日 出厂编号：518005（编号） | CQH-25A | 成都市 武侯区 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求 | GB 9706.1-2007中15 电压和（或）能量的限制 | 标准规定： b）用插头与供电网连接的设备，在拔断电源插头后 1秒时，各电源插脚之间的电压不超过 60V 检验数据： 最大： 180V 标准规定： 以及每一电源插脚与外壳之间的电压不超过 60V 检验数据： 最大： 119V | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 14 | 特定电磁波治疗器 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 成都胡记华生大药房有限公司 | 重庆市 | 生产批号：1810259（批号） 生产日期：2018年10月29日 出厂编号：518025（编号） | CQJ-25B | 成都市 武侯区 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求 | GB 9706.1-2007中24正常使用时的稳定性-24.1 | 标准规定： 正常使用时设备倾斜 10°不会失衡，或应满足 24.3的要求 检验数据： 设备倾斜 10°失衡 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 15 | 小型医用制氧机 | 黄山市 雅适医疗器械有限公司 | 泸州李芝林大药房有限公司叙永人医直营店 | 安徽省 | 生产日期：2017.12.20 出厂编号：20171220061（产品编号） | YS-300YW | 泸州市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 | 4.1传导发射 | 标准规定： 在150kHz至30MHz范围内，传导发射应满足标准限值的要求 检验数据： 传导发射超标（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 16 | 医用分子筛制氧机 | 沈阳爱尔泰科技有限公司 | 攀枝花市康汇医疗器械有限公司 | 辽宁省 | 生产日期：2019-03-26 出厂编号：4131903260425004（条码编号） | AE-3 | 攀枝花市市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 | 4.2辐射发射 | 标准规定： 在30MHz至1GHz范围内，辐射发射应满足标准限值的要求 检验数据： 辐射发射超标（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 17 | 医用 制氧机 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 中江县康伴医疗器械经营部 | 江苏省 | 生产日期：2018.11.13 出厂编号：Ma18101980006（产品编号） | KS0C-3 | 德阳市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 | 4.1传导发射 4.2辐射发射 | 标准规定： 在150kHz至30MHz范围内，传导发射应满足标准限值的要求 在30MHz至1GHz范围内，辐射发射应满足标准限值的要求 检验数据： 传导发射超标（不符合规定）； 辐射发射超标（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 18 | 医用 制氧机 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 剑阁县华盛堂医药连锁有限公司大药房 | 广东省 | 生产日期：2016/10/13 出厂编号：A01336I06011（机身编码） | K1B | 广元市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 | 4.1传导发射 | 标准规定： 在150kHz至30MHz范围内，传导发射应满足标准限值的要求 检验数据： 传导发射超标（不符合规定） | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 19 | 红外线 治疗器 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 四川省儒龙医药有限公司 | 重庆市 | 生产日期：2018.06.24（铭牌上） 出厂编号：002246 C 8D | CQ-32 | 巴中市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求、YY 0306-2008热辐射类治疗设备安全专用要求 | GB 9706.1-2007中15 电压和（或）能量的限制 | 标准规定： b） 用插头与供电网连接的设备，在拔断电源插头后1秒时测得电压不超过60V; 检验数据： 最大： 142V 标准规定： 以及每一电源插脚与外壳之间的电压不超过 60V 检验数据： 最大： 76V | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 20 | 定制式 固定义齿 | 成都亚非齿科技术有限公司 | 成都亚非齿科技术有限公司 | 四川省 | 生产日期：2019年7月31日；出厂编号：201907310039（编号） | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及成都亚非齿科技术有限公司定制式固定义齿产品技术要求川械注准20152630116 | 2.6耐急冷热性 | 标准规定：定制式固定义齿（金属合金冠/桥除外）的瓷质部分不应出现裂纹； 检验数据：瓷质部分出现裂纹 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 21 | 特定电磁波治疗器 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 眉山市乐康医疗器械有限公司 | 重庆市 | 批号：1812323生产日期：2018年12月28日 出厂编号：518009 | CQJ-25B | 眉山市 东坡区 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007 医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求、YY 0306-2008 热辐射类治疗设备安全专用要求 | GB 9706.1-2007中24正常使用时的稳定性-24.1 | 标准规定： 正常使用时设备倾斜 10°不会失衡，或应满足 24.3的要求。 检验数据： 设备倾斜 10°失衡 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 22 | 制氧机 | 广东欧格斯科技有限公司 | 叙永县健元医疗器械有限公司 | 广东省 | 生产日期：20190307（合格证上） 出厂编号：20190307-0167 | OZ-3-01PW0 | 泸州市 市场监督管理局 | 川药监发〔2019〕34号文及GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求、YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 | GB 9706.1-2007中57.2 网电源连接器和设备电源输入插口 | 标准规定： g）除非需要提供功能接地，Ⅰ类设备的电源输入插口不能用于Ⅱ类设备。 检验数据：Ⅱ类设备使用了 I类设备电源输入插口。 | 不符合规定 | 四川省食品药品检验检测院 |

信息公开选项：主动公开

四川省药品监督管理局办公室               2020年5月28日印发